27.03.2026 № 21.1-03/619

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 03.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 30 дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 30 дней с момента заключения Контракта |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, | КТРУ/ОКПД2 | Единица измерения | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения) | Значения характеристик товара | Единица измерения значения | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция заказчика по указанию значений характеристик товара участником закупки | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС, % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический | 21.20.23.110-00000099* | набор | Количество выполняемых исследований | 100 | штук | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод | полуколичественный |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов серий Uriscan |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определяемые аналиты | кровь, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетоны, белок, рН, нитриты, удельный вес, лейкоциты, аскорбиновая кислота, цвет мочи. Отдельная тестовая зона для компенсации и определения цвета мочи |  | Набор должен работать с различными видами клинического материала, поступающими в лабораторию для анализа по стандартным протоколам | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество реагентных тестовых зон на одной тест-полоске | не менее 12 | штук | В соответствии с потребностью лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Чувствительность | Кровь - 5 RBC/мкл (0,015 мг/дл гемоглобин) билирубин - 0,5 мг/дл уробилиноген- cледы - 1 ед.Э/дл кетоны - 5 мг/дл ацетоуксусная кислота; 70 мг/дл ацетон Белок - 10 мг/дл альбумина нитриты - 0,05 мг/дл глюкоза - 50мг/дл лейкоциты - 10 WBC/мкл аскорбиновая кислота - 10мг/дл рН- 5,0 удельный вес - 1.000 |  | Для обеспечения необходимой чувствительности анализа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 2 | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический | 21.20.23.110-00000099* | набор | Количество выполняемых исследований | 100 | штук | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод | полуколичественный |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для ручной постановки анализа |  | Согласно КТРУ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полоска индикаторная представляет собой полоску из пластика, выполняющую роль подложки с прикрепленными 10-тью сенсорными элементами | соответствие |  | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер сенсорного элемента (зоны) | 5,5 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Расстояние от края подложки до первой сенсорной зоны | 1±0,2 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Шаг зоны составляет | 7,6 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полоски и пакет осушителя (молекулярные сита) упакованы в пенал из пластика | соответствие |  | Для удобства использования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Крышка пенала снабжена осушителем (силикагелем) | соответствие |  | Для удобства использования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пластиковое кольцо контроля вскрытия пенала | соответствие |  | Для удобства использования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры пенала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внутренний диаметр | 35 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наружный диаметр | 40 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | высота пенала без крышки | 150 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | высота пенала с крышкой | 152 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наружный диаметр крышки | 43 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота кольца контроля вскрытия пенала | 8 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На пенале имеется этикетка с цветовой шкалой | соответствие |  | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размер этикетки | 90х130 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пенал с полосками и инструкцией на русском языке упакован в индивидуальную коробку из картона с штрих-кодом | соответствие |  | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Размеры коробки | 45х45х160 | мм | В соответствии с потребностью лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи