17.06.2026 № 10.3-09/1314

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.06.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка медицинских изделий (инструменты_48) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 197758, Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, д. № 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 21.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления заявки от Заказчика. Последняя дата подачи заявки на поставку 07.12.2026. Максимальное количество партий - 3 (три). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в электронном виде |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | не менее 12 месяцев |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | не предусмотрено |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | не предусмотрено |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) Приложение N 2 поз.388 |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указывается поставщиком |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | 450 шт. |

13.Описание объекта закупки

| п/н | Наименование продукции | Технические характеристики | Единица измерения продукции | Кол-во | Код ОКПД2 | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. Товара с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инструменты оттесняющие, разделяющие, извлекающие: крючки: J-32-1489 | Ручной хирургический инструмент в виде стержня, предназначенный для использования в пластической хирургии носа. Инструмент сужается в направлении дистального конца с образованием крючка или нескольких крючков, используемых в процедуре. Проксимальный конец образует ручку, которая может иметь различные формы. В конструкции с несколькими крючками, они расположены параллельно. Это изделие многоразового использования. Форма инструмента - 2-х зубый, Форма рабочей части – остроконечная, Общая длина – 160 мм, Ширина рабочей части – 2 мм, Вид рукоятки - плоская цельнометаллическая с ребристой поверхностью для руки, Марка стали - нержавеющая медицинская сталь. Регистрационное удостоверение. | шт. | 10 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Магнитный коврик для хирургических инструментов | Предназначен для укладки на него металлического инструментария и игл с целью предотвращения падения медицинского инструмента. Многоразовый магнитный коврик выполнен из силикона и магнитов. Размер: S (25 × 16 см) Метод стерилизации - этиленоксидом, паром, 3% или 6% раствором перекиси водорода. | шт. | 5 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Зажимной инструмент: J-99810-16 | Предназначен для захвата и проведения хирургической иглы через ткани при наложении швов. Иглодержатель общехирургический с твердосплавными пластинами. Тип замка: фиксатор с кремальерой (1–3 зубца) для надежной фиксации иглы. Общая длина: 160 мм. Ширина губок в закрытом состоянии: 4,5 мм. Ширина рабочей части губок: 3 мм. Длина насечки: 15 мм. Высота изгиба: 5 мм. Размер колец рукоятки: 20 × 25 мм. Марка стали: нержавеющая хирургическая сталь Форма браншей: овальная. Регистрационное удостоверение. | шт. | 10 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Набор инструментов для офтальмохирургии "К-мТ" по ТУ 9437-001-40686779-99 | Предназначенный для высокоточных замеров при операциях на глазах. Тип инструмента: Хирургический измерительный циркуль (офтальмологический). Общая длина: 87 мм Диапазон измерений: 0–20 мм (градуировка нанесена на рабочей части) Форма рабочей части: Прямая Тип – по Кастровьехо (автор) Материал: Коррозионностойкая (нержавеющая) медицинская сталь. Регистрационное удостоверение. | шт. | 5 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Пинцеты: J-16-128 | Пинцет предназначен для деликатного захвата, удержания и микроманипуляций с мягкими тканями. Рабочая часть (губки): Ультратонкие, анатомической формы, без насечек и зубцов. Общая длина: 120 мм (12 см). Тип – по Micro-Adson (автор) Тип рабочей части: Анатомическая (гладкие закругленные губки без зубцов). Форма: Прямая. Материал: Нержавеющая хирургическая сталь. Конструкция: Двухбраншевая, с рифленой поверхностью рукоятки для надежного хвата. Регистрационное удостоверение. | шт. | 5 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Монополярные инструменты (электроды). Электрод c прямым стержнем, c рабочей частью в виде иглы | Инструмент предназначен для препарирования ткани и точечного воздействия в электрохирургии. Тип инструмента: Монополярный электрохирургический электрод. Форма стержня: Прямой. Рабочая часть: Игла. Диаметр рабочей иглы (толщина): 0,8 мм. Длина рабочей части (иглы): 15 мм. Диаметр соединительного штекера (основания): 4 мм (стандартное посадочное гнездо). Материал изготовления: Медицинская сталь. Регистрационное удостоверение. | шт. | 5 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Зажимной инструмент: J-18-010 | Инструмент предназначен для временной фиксации операционного белья (простыней, полотенец, салфеток) и создания стерильного операционного поля. Общая длина: 130 мм Длина рабочей части: 14 мм Форма: изогнутый по вертикали Тип рабочей части: 1×1 зубец (зубчатая) Вид замка: фиксатор с кремальерой (1–3 зубца) Вид рукоятки: двухбраншевая кольцевая Размер колец рукоятки: 24 × 20 мм Материал изготовления: нержавеющая хирургическая сталь. Регистрационное удостоверение. | шт. | 20 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический медицинский ЛММ-"МЕДИКОН" по ТУ 9452-001-27846954-2008, в следующем исполнении: Лоток прямоугольный ЛМПр-"МЕДИКОН", размерами в мм: 200 х 150 х 25 | Лоток предназначен для проведения различных медицинских манипуляций. Тип поверхности: полированная. Форма: прямоугольная Габаритные размеры: 200 × 150 × 25 мм (длина × ширина × высота). Объём: 0,5 л. Материал изготовления: Нержавеющая полированная сталь марки AISI 430 (12Х17). Эта марка обеспечивает высокую коррозионную стойкость при умеренной стоимости. Регистрационное удостоверение. | шт. | 5 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Зажим типа «Москит» атравматический, 125 мм, изогнутый | Инструмент предназначен для временной остановки кровотечения путём пережатия мелких кровеносных сосудов (диаметром 1–3 мм) перед наложением лигатуры или электрокоагуляции. Длина общая: 125 мм Форма: Изогнутый по ребру (изгиб бранши) Рабочая часть (губки): Атравматичная, с тонкими поперечными насечками Материал изготовления: Нержавеющая хирургическая сталь (чаще всего марки 40Х13 или аналог). Покрытие: Матовое (сатиновое) — для исключения бликов от операционной лампы Механизм фиксации: Замок-кремальера (трещотка) для поэтапной фиксации и блокировки в закрытом положении. Рукоятки: Кольцевые, эргономичной формы. Регистрационное удостоверение. | шт. | 10 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-286-07613444-2010 следующих видов: зажимы | Инструмент предназначен для временной остановки кровотечения путём пережатия мелких кровеносных сосудов во время хирургических вмешательств. Зажим микроартериальный прямой «Москит» Форма: Прямая Длина общая: 127 мм Маркировка: З-213т Длина рабочей части (губок): 20 мм Внутренний диаметр колец рукоятки: 25 мм Вес: 25 г Материал изготовления: Нержавеющая хирургическая сталь Тип поверхности: Матированная (сатинированная) — исключает блики в операционной Ребра: Без желоба Механизм фиксации: Замок-кремальера (ступенчатая фиксация). Количество фиксирующих положений: 3 Артикул – З-213т Регистрационное удостоверение. | шт. | 10 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Ручка-держатель для лезвий | Ручка-держатель предназначена для формирования многоразового скальпеля путём установки сменного стерильного лезвия. Тип изделия: Многоразовая ручка-держатель для скальпельных лезвий. Размер (модель): 4 DLC Совместимость с лезвиями: № 20–25 (стандартные хирургические лезвия) Версия: Стандартная (не удлиненная) Материал изготовления: Нержавеющая сталь с алмазоподобным углеродистым покрытием (DLC). Артикул - 208800078 Регистрационное удостоверение. | шт. | 5 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Скальпель : J-15-074 | Инструмент предназначен для фиксации сменных лезвий и выполнения точных разрезов в глубоких и узких анатомических зонах. Общая длина: 165 мм Длина рабочей части (посадочного паза): 18 мм Ширина рабочей части: 3 мм (по вертикали) × 2,2 мм (по горизонтали). Материал изготовления: Нержавеющая медицинская сталь марки 1.4021 (российский аналог — 20Х13, зарубежный — AISI 420). Тип поверхности: Матовая (сатинированная) — для исключения бликов в операционной. Форма: Прямая. Тип инструмента: Вспомогательный (многоразовый) Характерные особенности инструмента - применима для лезвий №9, 10, 12, 13, 15, 17, 40. Регистрационное удостоверение. | шт. | 15 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Шприц Омнификс (Omnifix®), Люэр Лок Соло: 3 мл | Назначение: Точное дозирование и введение лекарственных препаратов, в том числе вязких или дорогостоящих. Объем цилиндра: 3 мл Тип крепления иглы: Луер-лок (Luer Lock) — винтовое соединение, обеспечивающее герметичность и предотвращающее самопроизвольное отсоединение Положение канюли: Центральное. Конструкция: Трехкомпонентная (отдельный цилиндр, поршень и уплотнитель) Наличие иглы: Отсутствует (шприц поставляется без иглы) Тип применения – одноразовые. Стерильность: Стерильно, индивидуальная упаковка Регистрационное удостоверение. | шт. | 300 | 32.50.13.110 |  |  |  |  |
|  | Зажимной инструмент: J-17-285 | Инструмент предназначен для временной фиксации стерильного операционного белья к краям разреза брюшины. Форма: Изогнутая по вертикали (для удобства доступа к брюшине). Длина рабочей части (губок): 26 мм. Общая длина – 195 мм Ширина рабочей части (губок): 4,0 мм. Тип замка: Кремальера (ступенчатый фиксатор) с 1–3 зубцами для надежной фиксации. Вид рукоятки: Двухбраншевая кольцевая. Размеры колец рукоятки: 23,0 мм и 28,0 мм. Материал изготовления: Нержавеющая медицинская сталь (обеспечивает коррозионную стойкость и возможность многократной стерилизации) Поверхность: Матовая (сатинированная) — снижает блики в операционной. Регистрационное удостоверение. | шт. | 35 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |
|  | Зажимной инструмент: J-17-062 | Инструмент предназначен для временной остановки кровотечения путем пережатия мелких кровеносных сосудов во время хирургических вмешательств. Общая длина: 145 ± 5 мм Длина рабочей части (губок): 35 ± 2 мм Ширина рабочей части: 2 ± 0,2 мм. Форма изгиба: Изогнутый по ребру (обеспечивает доступ к труднодоступным участкам в глубине раны) Вид насечки на губках: Мелкая поперечная (для надежного захвата и фиксации мелких сосудов без проскальзывания) Вид замка: Фиксатор с кремальерой (1–3 зубца), позволяет надежно удерживать инструмент в закрытом положении, освобождая руки хирурга Вид рукоятки: Двухбраншевая кольцевая (эргономичная, для удобного и надежного удержания) Материал изготовления: Нержавеющая медицинская сталь Поверхность: Матовая (сатинированная), антибликовая — снижает отражение света в операционной. Регистрационное удостоверение. | шт. | 10 | 32.50.13.190 |  |  |  |  |