29.11.2023 № 05-07/1583

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 06.12.2023. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование объекта закупки | Поставка расходных материалов для стерилизации |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.04.2024 |
| 7. | Установление сроков исполнения обязательств контрагентом |  |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | с момента попдисания контракта, но не ранее 01.01.2024 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 22.03.2024 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (обязательства контрагента) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.03.2024. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | РУ |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Преимущества инвалидам |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

18.Описание объекта закупки

| № | Наименование Товара | Технические характеристики | Код ОКПД2/ КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. Товара без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор биологический для контроля стерилизации | Назначение: предназначен для валидации и оценки эффективности процесса стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации). Применение индикаторов позволяет выявить неэффективную стерилизацию, обусловленную технической неисправностью стерилизаторов, нарушением правил их загрузки и/или эксплуатации, ошибкой в установке значений параметров или их сбоем. Основные характеристики: индикатор должен представлять собой пластиковую пробирку, на дно которой помещены высушенные споры тест-микроорганизма. Внутри пластиковой пробирки должна быть размещена стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду. Пластиковая пробирка должна быть закрыта колпачком, имеющим отверстия. Между колпачком и пробиркой должен быть размещен бактериальный фильтр, защищающий содержимое индикатора от контаминации, но не препятствующий проникновению стерилизующего агента. На этикетку с маркировкой индикатора должен быть нанесен химический индикатор 1 класса, позволяющий отличить биологические индикаторы, прошедшие стерилизацию от индикаторов, не обработанных в стерилизаторе. Индикатор биологический должен соответствовать ГОСТ ISO 11138-1-2012. Вид микроорганизма: Geobacillus stearother-mophilus ВКМ В-718. Количество спор – не менее n*106. Температура инкубации не менее 55±2 °С Время инкубации не более 72 часов. Комплектность: 1.Индикатор биологический – не менее 24 шт., 2. Ломатель – не менее 1шт. 3. Инструкция – не менее 1шт. 4. Потребительская упаковка – не менее 1шт. Параметры режима стерилизации: Все режимы стерилизации парами перекиси водорода стерилизатора.Наименование и реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке комплекта. Экологичность: индикатор не должен оказывать вредного воздействия на человека и окружающую среду, не требует соблюдения особых мер безопасности и может утилизироваться как безопасные медицинские отходы класса А. | 32.50.50.190-00001036* | Штука | 25 |  |  |  |  |
| 2 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Рулон комбинированный должен быть предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Рулоны должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 11607-2018. Рулон должен представлять собой комбинацию из нетканого материала, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52мкм и не более 56мкм, которые соединены между собой термическим швом. Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва должны быть нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер рулона, а также химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), которые должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели должны позволять отличить упаковки из рулонов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. При вскрытии упаковок (рулонов), изготовленных из рулонов, пленка от нетканого полотна должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Размер рулона ширина – 200мм+/-5мм длина –100м. | 32.50.50.190-00000337* | Штука | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Рулон комбинированный должен быть предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Рулоны должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 11607-2018. Рулон должен представлять собой комбинацию из нетканого материала, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52мкм и не более 56мкм, которые соединены между собой термическим швом. Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва должны быть нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер рулона, а также химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), которые должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели должны позволять отличить упаковки из рулонов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. При вскрытии упаковок (рулонов), изготовленных из рулонов, пленка от нетканого полотна должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Размер рулона ширина – 300мм+/-5мм длина –70м. | 32.50.50.190-00000337* | Штука | 8 |  |  |  |  |
| 4 | Упаковка для стерилизации, одноразового использования | Рулон комбинированный должен быть предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Рулоны должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 11607-2018. Рулон должен представлять собой комбинацию из нетканого материала, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52мкм и не более 56мкм, которые соединены между собой термическим швом. Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва должны быть нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер рулона, а также химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), которые должны соответствовать национальному стандарту ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели должны позволять отличить упаковки из рулонов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. При вскрытии упаковок (рулонов), изготовленных из рулонов, пленка от нетканого полотна должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Размер рулона ширина – 400мм+/-5мм длина –70м. | 32.50.50.190-00000337* | Штука | 14 |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.