17.06.2026 № 21.1-03/1313

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.06.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка сантехнических устройств и материалов (1875 - ограничение) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 14 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Кол-во (объем работы, услуги) | Ед. изм. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
|  | Кран балансировочный ручной | 28.14.13.131 |  | Кран шаровой, балансировочный Материал: сталь Тип устройства: ручной Тип прохода: неполнопроходной Тип присоединения: под приварку Наличие ниппелей: без ниппелей Диаметр: Ду 80 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Температура рабочей среды | от -40 до +200 | Градус Цельсия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пропускная способность Kvs, м3/ч | ≥ 135 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Строительная длина | ≥ 280 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой с американкой прямой 3/4" НР/ВР | 28.14.13.131 | Stout DN20 PN40 3/4" НР/ВР латунь ручка бабочка (или эквивалент) | Диаметр резьбы | 3/4 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 20 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной материал - Латунь Тип монтажа - Резьбовой Тип резьбы - Наружный / внутренний Тип управления - Ручной Полнопроходной Покрытие корпуса - Никелированный Форма ручки - Бабочка Тип продукта - Кран шаровой с американкой Форма - Прямой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное давление | ≥ 40 | Бар | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | от -20 до +150 | Градус Цельсия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой с американкой прямой 1/2" НР/ВР | 28.14.13.131 | Stout DN15 PN40 1/2" НР/ВР латунь ручка бабочка (или эквивалент) | Диаметр резьбы | 1/2 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 20 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 15 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной материал - Латунь Тип монтажа - Резьбовой Тип резьбы - Наружный / внутренний Назначение - Для воды Тип управления - Ручной Полнопроходной Покрытие корпуса - Никелированный Форма ручки - Бабочка Тип продукта - Кран шаровой с американкой Форма - Прямой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное давление | ≥ 40 | Бар | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | от -20 до +120 | Градус Цельсия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Кран шаровой прямой 1/2" ВР | 28.14.13.131 | Stout DN15 PN40 1/2" ВР латунь ручка бабочка (или эквивалент) | Диаметр резьбы | 1/2 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 50 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 15 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной материал - Латунь Тип монтажа - Резьбовой Тип резьбы - Внутренний Назначение - Для воды Покрытие корпуса - Никелированный Форма - Прямой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное давление | ≥ 40 | Бар | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | от -20 до +120 | Градус Цельсия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Труба полипропиленовая армированная | 22.21.21.122 | Valfex армированная стекловолокном 20х4000 мм PN25 (или эквивалент) | Материал | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 40 | Метр |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 20 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Толщина стенки | ≥ 3,4 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина отрезка | ≥ 4 | Метр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SDR - 6 Горячая вода, Холодная вода Материал армирования -Стекловолокно Применение - Для отопления Номинальное давление - PN25 Макс. рабочая температура + 95°С Цвет - Белый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Труба гофрированная сливная | 22.21.29.120 | McAlpine раздвижная 1.1/2 40/50мм, длина 1000 мм MRM (или эквивалент) | Диаметр сливного отверстия | 40 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 40 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной материал | Полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Раздвижная 1.1/2 40/50мм | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина | 1000 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Комплект терморегулирующий для радиатора 1/2 | 28.14.11.122 | Valtec 1/2 для радиатора (VT.046.N.04) (или эквивалент) | Применение | Для радиаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип арматуры | Прямой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр | 1/2 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Резьба - Внутренняя/Наружная Материал - Сталь Способ работы - Автоматический Тип вентиля - Терморегулирующий Тип соединения - Резьба Рабочее давление - 10 Бар Макс. рабочая температура - 110°С С выносным датчиком - Нет | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Комплект термостатический для радиатора 3/4" | 28.14.11.122 | Heizen 3/4" с термостатической головкой M30x1.5 (или эквивалент) | Применение | Для радиаторов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр резьбы | 3/4 | Дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Рабочее давление (бар) - 10 Рабочая температура - 95°C Состав комплекта - термоголовка TW-1; термостатический клапан М30*1,5; запорный клапан. Цвет - Белый Покрытие - Никелированный Макс. рабочая температура (°С) - 95 Рабочее давление - 10 Бар | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |