25.06.2026 № 21.1-03/1358

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 02.07.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка гардеробных вешалок |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка осуществляется одной партитей, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключекния Контракта |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Сертификаты (Декларации) соответствия |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – запрет (не применяется, при исключении по п.5 подп."и" (НМЦК (НМЦД), ≤ 1 млн рублей, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2/ КТРУ | Страна | НДС (%) | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вешалка металлическая | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.120-00000003 |  |  |  |  |
|  |  | Вешалка детская | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота вешалки | ≥ 800 и < 850 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина вешалки | ≥ 600 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительная комплектация | Крючки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип вешалки | Настенная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина вешалки | ≥ 1900 и < 2000 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция | Настенная вешалка с поворотными кронштейнами, с крючками для размещения верхней одежды и головных уборов. Поворотные кронштейны установлены на рамной конструкции, выполненной из металлической прямоугольной трубы, сечением не менее 30 мм. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество поворотных кронштейнов | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол поворота кронштейнов | 180 градусов (с учетом габаритов крючков) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота рамой конструкции, на которой размещены поворотные кронштейны | 630 (+/-10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения возможности размещения, в предполагаемом месте установки и надежности конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рамой конструкции, на которой размещены поворотные кронштейны | 1790 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения возможности размещения, в предполагаемом месте установки и надежности конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество точек креплений к стене | Не менее 10 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал поворотных кронштейнов | Круглая металлическая труба диаметром не менее 25 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал крючков | Выполнены из металлических прутьев (трубы), диаметром не менее 10 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на одном поворотном кронштейне | 24 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на четырех поворотных кронштейнах | 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение крючков | Крючки располагаются, в равном количестве, с левой и правой стороны поворотных кронштейнов, по 12 крючков, с каждой стороны кронштейна (6 верхних крючков для головных уборов и 6 нижних крючков для верхней одежды). Верхние и нижние крючки располагаются на кронштейнах перпендикулярно, строго друг над другом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки, пропускной способности гардероба и удобства пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между поворотными кронштейнами (с учетом габаритов крючков) | Не менее 329 (+/- 10 мм) (При расположении кронштейнов, перпендикулярно стене, под углом 90 градусов) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между соседними крючками (на кронштейне) | Не менее 90 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Все открытые, торцевые части труб, конструкции вешалки, снабжены пластиковыми заглушками | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие пластиковых наверший (заглушек) на крючках | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие планки с номерами крючков (12 номеров на один кронштейн, по 6 номеров с лева и с права, один номер на один верхний и расположенный под ним нижний крючок), для возможности использования номерков | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования, в условиях гардероба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нумерация планок | Последовательная нумерация слева на право, с 1 по 48 номер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения фактической потребности для организации работы гардероба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип покрытия металлических конструкций вешалок | Полимерно-порошковая краска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия, с равномерной окраской, исключая разводы, неравномерность нанесения краски и ее преждевременное отслоение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет металлических конструкций вешалок | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия с уже имеющимися вешалками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место установки | Отделение радиотерапии, 1-й этаж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вешалка металлическая | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.120-00000003 |  |  |  |  |
|  |  | Вешалка детская | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота вешалки | ≥ 800 и < 850 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина вешалки | ≥ 600 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительная комплектация | Крючки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип вешалки | Настенная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина вешалки | ≥ 1400 и < 1500 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция | Настенная вешалка с поворотными кронштейнами, с крючками для размещения верхней одежды и головных уборов. Поворотные кронштейны установлены на рамной конструкции, выполненной из металлической прямоугольной трубы, сечением не менее 30 мм. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество поворотных кронштейнов | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол поворота кронштейнов | 180 градусов (с учетом габаритов крючков) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота рамой конструкции, на которой размещены поворотные кронштейны | 630 (+/-10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения возможности размещения, в предполагаемом месте установки и надежности конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рамой конструкции, на которой размещены поворотные кронштейны | 1 207 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения возможности размещения, в предполагаемом месте установки и надежности конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество точек креплений к стене | Не менее 7 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал поворотных кронштейнов | Круглая металлическая труба диаметром не менее 25 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал крючков | Выполнены из металлических прутьев (трубы), диаметром не менее 10 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на одном поворотном кронштейне | 24 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на трех поворотных кронштейнах | 72 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение крючков | Крючки располагаются, в равном количестве, с левой и правой стороны поворотных кронштейнов, по 12 крючков, с каждой стороны кронштейна (6 верхних крючков для головных уборов и 6 нижних крючков для верхней одежды). Верхние и нижние крючки располагаются на кронштейнах перпендикулярно, строго друг над другом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки, пропускной способности гардероба и удобства пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между поворотными кронштейнами (с учетом габаритов крючков) | Не менее 340 (+/- 10 мм) (При расположении кронштейнов, перпендикулярно стене, под углом 90 градусов) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между соседними крючками (на кронштейне) | Не менее 90 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Все открытые, торцевые части труб, конструкции вешалки, снабжены пластиковыми заглушками | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие пластиковых наверший (заглушек) на крючках | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие планки с номерами крючков (12 номеров на один кронштейн, по 6 номеров с лева и с права, один номер на один верхний и расположенный под ним нижний крючок), для возможности использования номерков. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нумерация планок | Последовательная нумерация слева на право, с 49 по 84 номер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения фактической потребности для организации работы гардероба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип покрытия металлических конструкций вешалок | Полимерно-порошковая краска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия, с равномерной окраской, исключая разводы, неравномерность нанесения краски и ее преждевременное отслоение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет металлических конструкций вешалок | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия с уже имеющимися вешалками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место установки | Отделение радиотерапии, 1-й этаж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вешалка металлическая | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.120-00000003 |  |  |  |  |
|  |  | Вешалка детская | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота вешалки | ≥ 800 и < 850 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина вешалки | ≥ 600 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительная комплектация | Крючки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип вешалки | Настенная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина вешалки | ≥ 1400 и < 1500 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция | Настенная вешалка с поворотными кронштейнами, с крючками для размещения верхней одежды и головных уборов. Поворотные кронштейны установлены на рамной конструкции, выполненной из металлической прямоугольной трубы, сечением не менее 30 мм. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество поворотных кронштейнов | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Угол поворота кронштейнов | 180 градусов (с учетом габаритов крючков) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота рамой конструкции, на которой размещены поворотные кронштейны | 630 (+/-10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения возможности размещения, в предполагаемом месте установки и надежности конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рамой конструкции, на которой размещены поворотные кронштейны | 1 207 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения возможности размещения, в предполагаемом месте установки и надежности конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество точек креплений к стене | Не менее 7 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал поворотных кронштейнов | Круглая металлическая труба диаметром не менее 25 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал крючков | Выполнены из металлических прутьев (трубы), диаметром не менее 10 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на одном поворотном кронштейне | 24 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на трех поворотных кронштейнах | 72 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение крючков | Крючки располагаются, в равном количестве, с левой и правой стороны поворотных кронштейнов, по 12 крючков, с каждой стороны кронштейна (6 верхних крючков для головных уборов и 6 нижних крючков для верхней одежды). Верхние и нижние крючки располагаются на кронштейнах перпендикулярно, строго друг над другом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки, пропускной способности гардероба и удобства пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между поворотными кронштейнами (с учетом габаритов крючков) | Не менее 340 (+/- 10) (При расположении кронштейнов, перпендикулярно стене, под углом 90 градусов) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между соседними крючками (на кронштейне) | Не менее 90 (+/- 10) мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Все открытые, торцевые части труб, конструкции вешалки, снабжены пластиковыми заглушками | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие пластиковых наверший (заглушек) на крючках | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие планки с номерами крючков (12 номеров на один кронштейн, по 6 номеров с лева и с права, один номер на один верхний и расположенный под ним нижний крючок), для возможности использования номерков. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нумерация планок | Последовательная нумерация слева на право, с 85 по 120 номер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения фактической потребности для организации работы гардероба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип покрытия металлических конструкций вешалок | Полимерно-порошковая краска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия, с равномерной окраской, исключая разводы, неравномерность нанесения краски и ее преждевременное отслоение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет металлических конструкций вешалок | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия с уже имеющимися вешалками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место установки | Отделение радиотерапии, 1-й этаж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вешалка металлическая | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.120-00000004 |  |  |  |  |
|  |  | Вешалка детская | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота вешалки | ≥ 1900 и < 2000 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина вешалки | ≥ 600 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительная комплектация | Крючки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип вешалки | Напольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина вешалки | ≥ 1900 и < 2000 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция | Напольная вешалка с поворотными кронштейнами, с крючками для размещения верхней одежды и головных уборов. Поворотные кронштейны установлены на рамной конструкции, выполненной из металлической прямоугольной трубы, сечением не менее 30 мм. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество опор | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма основания опор | Т-образная (расположены перпендикулярно рамной конструкции) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина опор (в основании) | 900 (+/- 10мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крепление опор к полу осуществляется анкерами/ болтами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал опор | Выполнены из металлической прямоугольной трубы, сечением не менее 40 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота рамной конструкции, с учетом опор | 1 747 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рамной конструкции, с учетом опор | 1 860 (+/-10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество поворотных кронштейнов с крючками | 8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение поворотных кронштейнов | По 4 кронштейна, с левой и правой стороны рамной конструкции. Левые и правые кронштейны расположены на одной линии. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между поворотными кронштейнами (без учета крючков) | 558 (+/-10 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на одном поворотном кронштейне | 24 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на восьми поворотных кронштейнах | 192 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал поворотных кронштейнов | Круглая металлическая труба диаметром не менее 25 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал крючков | Выполнены из металлических прутьев (трубы), диаметром не менее 10 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между соседними крючками (на кронштейне) | Не менее 90 (+/- 10) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение крючков | Крючки располагаются, в равном количестве, с левой и правой стороны поворотных кронштейнов, по 12 крючков, с каждой стороны кронштейна (6 верхних крючков для головных уборов и 6 нижних крючков для верхней одежды). Верхние и нижние крючки располагаются на кронштейнах перпендикулярно, строго друг над другом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки, пропускной способности гардероба и удобства пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина поворотного кронштейна | Не более 813 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие планки с номерами крючков (12 номеров на один кронштейн, по 6 номеров с лева и с права, один номер на один верхний и расположенный под ним нижний крючок), для возможности использования номерков. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нумерация планок | Последовательная нумерация слева на право, с 1 по 96 номер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения фактической потребности для организации работы гардероба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип покрытия металлических конструкций вешалок | Полимерно-порошковая краска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия, с равномерной окраской, исключая разводы, неравномерность нанесения краски и ее преждевременное отслоение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет металлических конструкций вешалок | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия с уже имеющимися вешалками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место установки | Клинико-диагностическое отделение, 1-й этаж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Вешалка металлическая | Наименование показателя/ Технические характеристики | Требования | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.120-00000004 |  |  |  |  |
|  |  | Вешалка детская | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота вешалки | ≥ 1900 и < 2000 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина вешалки | ≥ 600 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительная комплектация | Крючки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип вешалки | Напольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина вешалки | ≥ 1900 и < 2000 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкция | Напольная вешалка с поворотными кронштейнами, с крючками для размещения верхней одежды и головных уборов. Поворотные кронштейны установлены на рамной конструкции, выполненной из металлической прямоугольной трубы, сечением не менее 30 мм. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество опор | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма основания опор | Т-образная (расположены перпендикулярно рамной конструкции) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина опор (в основании) | 900 (+/- 10) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крепление опор к полу осуществляется анкерами/ болтами | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал опор | Выполнены из металлической прямоугольной трубы, сечением не менее 40 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота рамной конструкции, с учетом опор | 1 747 (+/- 10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рамной конструкции, с учетом опор | 1 860 (+/-10 мм) | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество поворотных кронштейнов с крючками | 8 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение поворотных кронштейнов | По 4 кронштейна, с левой и правой стороны рамной конструкции. Левые и правые кронштейны расположены на одной линии. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между поворотными кронштейнами (без учета крючков) | 558 (+/-10 мм) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на одном поворотном кронштейне | 24 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общее количество крючков на восьми поворотных кронштейнах | 192 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки и пропускной способности гардероба. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал поворотных кронштейнов | Круглая металлическая труба диаметром не менее 25 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал крючков | Выполнены из металлических прутьев (трубы), диаметром не менее 10 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения надежности конструкции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между соседними крючками (на кронштейне) | Не менее 90 (+/- 10) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение крючков | Крючки располагаются, в равном количестве, с левой и правой стороны поворотных кронштейнов, по 12 крючков, с каждой стороны кронштейна (6 верхних крючков для головных уборов и 6 нижних крючков для верхней одежды). Верхние и нижние крючки располагаются на кронштейнах перпендикулярно, строго друг над другом. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки, пропускной способности гардероба и удобства пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина поворотного кронштейна | Не более 813 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для конкретизации фактической потребности, исходя из предполагаемого места установки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие планки с номерами крючков (12 номеров на один кронштейн, по 6 номеров с лева и с права, один номер на один верхний и расположенный под ним нижний крючок), для возможности использования номерков. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения удобства пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нумерация планок | Последовательная нумерация слева на право, с 97 по 192 номер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения фактической потребности для организации работы гардероба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип покрытия металлических конструкций вешалок | Полимерно-порошковая краска |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения качества изделия, с равномерной окраской, исключая разводы, неравномерность нанесения краски и ее преждевременное отслоение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет металлических конструкций вешалок | Серый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия с уже имеющимися вешалками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место установки | Клинико-диагностическое отделение, 1-й этаж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для уточнения места установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поставка включает следующие работы:

- демонтаж имеющихся вешалок, с перемещением демонтируемых вешалок к месту хранения на территории Покупателя, по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68, Лит А;

- доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборку, установку, на территории Покупателя, по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68, Лит А, вывоз и утилизацию упаковочного материала.