28.11.2023 № 05-07/1559

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 01.12.2023. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | Указаны в пункте 18 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 30.04.2024 |
| 7. | Установление сроков исполнения обязательств контрагентом |  |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | с момента подписания контракта , но не ранее 01.01.2024 |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом не позднее | 22.03.2024 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (обязательства контрагента) | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 14.03.2024. Максимальное количество партий - 10 (две). |
| 8. | Оплата | Оплата производится в соответствии со сроками, установленными согласно части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Регистрационные удостоверения |
| 10 | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | преимущества инвалидам |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

18.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повязка пленочная полупроницаемая антибактериальная из синтетического полимера, адгезивная | 32.50.50.190-00000432* |  |  |  |  |  | штука | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  | Повязка для фиксации устройств внутривенного доступа с хлоргексидина глюконатом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения антимикробного действия или/и противовирусного эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Используется для защиты и покрытия мест сосудистого доступа и фиксации изделий на коже, предназначена для снижения катетер-ассоциированных инфекций кровотока у пациентов, которым установлены центральные венозные или артериальные катетеры. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Неповрежденная повязка защищает место ввода от внешнего загрязнения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2-х компонентная система фиксации | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Повязка, состоящая из двух компонентов позволяет покрыть и защитить места сосудистого доступа, а также зафиксировать медицинские изделия на коже. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Повязка прозрачная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | позволяет непрерывно наблюдать за местом наложения. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Полиуретан, акрилатный адгезив, нетканый полиэстер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Акрилатный адгезив – гипоаллергенный.. Пленочная часть повязки полиуретан. Бумажная рамка - бумага с силиконовым покрытием. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Компонент 1 содержит | Гелевую подушечку с вырезом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Компонент 1 содержит антимикробный компонент и вступает в контакт с кожей вокруг входа иглы. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Компонент 2 | Прозрачная пленочная повязка с безадгезивным центральным пленочным окном, несколько вырезов различной конфигурации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Компонент 2 покрывной фиксирует МИ и укрывает его сверху. Наличие вырезов обеспечивает более плотную фиксацию линий катетеров и других МИ. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина повязки | Не менее 12 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | размеры обусловлены статистикой потребления работы операционных и перевязочных отделений ЛПУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Щирина повязки | Не менее 12 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина гелевой подушечки с хлоргексидина глюконатом | Не менее 30 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения антимикробного действия или/и противовирусного эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина гелевой подушечки с хлоргексидина глюконатом | Не менее 30 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание хлоргексидина глюконата в повязке | Не менее 30 мг | мг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для обеспечения антимикробного действия или/и противовирусного эффекта |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Повязка пленочная полупроницаемая антибактериальная из синтетического полимера, адгезивная | 32.50.50.190-00000432* |  |  |  |  |  | штука | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бактерицидное покрытие для ран на полимерной основе с хлоргексидином виде адгезивной гидрогелевой подушечки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения антимикробного действия или/и противовирусного эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина адгезивной гидрогелевой подушечки 0,9 - 1,2 | Соответствие | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для фиксации медицинских устройств и катетеров | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения более плотной фиксации повязок, катетеров и прочих медицинских устройств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода | не менее 30 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечение антимикробного действия или/и противовирусного эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ионный полимер, глицерин | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раствор хлоргексидина | Не менее 0,5 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подушечка помещена на прозрачную полимерную основу, покрыта гиполаллергенным акрилатным адгезивом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключение риска развития аллергических реакций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина повязки | Не менее 8,5 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимые размеры обусловлены статистикой потребления работы операционных и перевязочных отделений ЛПУ в зависимости от частоты типов операций и области локализации раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина повязки | Не менее 7,0 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Повязка пленочная полупроницаемая антибактериальная из синтетического полимера, адгезивная | 32.50.50.190-00000432* |  |  |  |  |  | штука | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Бактерицидное покрытие для ран на полимерной основе с хлоргексидином виде адгезивной гидрогелевой подушечки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения антимикробного действия или/и противовирусного эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина адгезивной гидрогелевой подушечки 0,9 - 1,2 | Соответствие | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для фиксации медицинских устройств и катетеров | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения более плотной фиксации повязок, катетеров и прочих медицинских устройств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Состав: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вода | не менее 30 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечение антимикробного действия или/и противовирусного эффекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ионный полимер, глицерин | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раствор хлоргексидина | Не менее 0,5 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подушечка помещена на прозрачную полимерную основу, покрыта гиполаллергенным акрилатным адгезивом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Исключение риска развития аллергических реакций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина повязки | Не менее 11,5 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимые размеры обусловлены статистикой потребления работы операционных и перевязочных отделений ЛПУ в зависимости от частоты типов операций и области локализации раны |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина повязки | Не менее 8,5 | сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |

*В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)