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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]12.08.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]20.11.2026

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]регистрационные удостоверения

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее  60% от установленного производителем срока годности

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп,преимущество инвалидам

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ пп
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения Товара
	Ставка НДС%
	Цена за единицу без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	 
	 
	
	

	1
	Коникотомический набор
	32.50.50.190
	Для экстренной крикотиреотомии взрослый
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	1
	Штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Диаметр трахеостомической канюли
	≤ 4,0
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Съемный ограничитель введения (позволяет снизить риск перфорации задней стенки трахеи)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Металлический острый стилет (позволяет выполнить пункцию без нанесения предварительного разреза кожи скальпелем)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Шприц из прозрачного пластика с нестираемой градуировкой (подсоединяется к канюле для аспирации воздуха и верификации положения канюли в трахеи)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Конфигурируемый соединитель (для удобного подключения к различным типам аппаратов ИВЛ)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Эластичный шейный фиксатор из мягкого материала с застежками липучка типа "велкро" (для быстрой фиксации канюли)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Упаковка жесткая, стерильная
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Переходник адаптер от нефростомы к мочеприемнику
	32.50.50.190
	Универсальный удлинитель - коннектор для мочеприемника. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	30
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Совместима с любыми мочеприемниками и катетерами для трансдермального дренажа, которые оснащены Луер Лок переходником.
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	С одной стороны оснащена креплением Луер Лок, с другой катетерной насадкой;
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно, для однократного использования
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Гипоаллергенные – без латекса. 
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина
	≥ 20
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Распылитель к набору для носоглоточного введения лекарственного средства
	32.50.50.190-00001324*
	Устройство для аэрозольной терапии - небулайзер (распылитель). 
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	100
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Представляет собой прозрачную (для визуального контроля количества препарата и эффективности образования его аэрозольной формы) емкость с накручивающейся крышкой. 
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Объем емкости
	≥ 5
	Кубический сантиметр;^миллилитр
	 Участник закупки указывает в заявке конкретное  значение характеристики 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Не содержит в составе латекса и фталатов. 
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор малого диаметра для присоединения кислородной трубки со стандартным коннектором. 
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В верхней части расположен стандартный 22мм коннектор для присоединения аэрозольной маски и иных устройств для проведения аэрозольной терапии (Т-образный соединитель, загубник)
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Возможные положения - вертикальное, под углом 45°
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Кислородная трубка из ПВХ, с несминаемым просветом и универсальным коннектором для подсоединения к источнику кислорода. 
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина кислородной трубки
	≥2,1
	Метр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Загубник из полиэтилена высокой плотности
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Пациентский конец с маской аэрозольной взрослой
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Т-образный переходник со стандартными боковыми 22 мм коннекторами. 
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Нижний коннектор - 15мм.
	Наличие 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Набор для дренирования плевральной полости
	32.50.50.190-00001174 **
	Стерильное изделие предназначено для аспирации жидкости из плевральной полости путем аспирации.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	204
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе емкость объемом
	≥ 2,25
	Литр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Высота емкости
	≤ 25
	Сантиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Большая площадь нижней поверхности емкости для устойчивого положения на полу
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Пластиковый небьющийся корпус емкости. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с шагом разметки
	≤ 25
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом
	≤ 100
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки прилегает вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие специального коннектора - диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента.
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева, преднаполненный, одноразового использования
	32.50.50.190
	Устройство представляет собой прозрачную полимерную ёмкость, наполненную стерильной водой (Для увлажнения кислорода при проведении малопоточной кислородотерапии в соответствии с действующим на территории РФ СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней")
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	40
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На корпусе емкости присутствует коннектор для соединения с флоуметром при помощи пластикового адаптера (адаптер идет в комплекте поставки с емкостью) (Для надежного соединения емкости с флоуметром для осуществления подачи кислорода в резервуар под давлением)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Адаптер позволяет соединять емкость с расходомерами с входным соединением 9/16 (Для использования с кислородными расходомерами (флоуметрами) различных типов и большинства производителей)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Пластиковый адаптер имеет функцию звукового оповещения (свист) (Для указания того, что в увлажнителе слишком высокое давление, обусловленное либо окклюзией (пережатием) кислородной магистрали, либо чрезмерно высоким потоком кислорода, установленным на флоуметре, либо  некорректным подбором медицинского изделия для доставки кислорода с неподходящей пропускной способностью)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	На корпусе емкости располагается универсальный коннектор - "елочка", обеспечивающий совместимость увлажнителя с кислородными канюлями, кислородными масками различных типов, трахеостомическими фильтрами с кислородным портом (Для подключения любых изделий для проведения  малопоточной кислородотерапии)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Емкость имеет микродиффузор (Для способствования образования пузырьков меньшего размера и увеличения площади поверхности перемешивания)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Объем емкости  (Для использования устройства у одного пациента в зависимости от различной скорости потока от 2-х до 7-ми дней)
	≥ 300 и ≤ 400
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Указывают в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Увлажнитель предназначен для применения у одного пациента до опустошения ёмкости (Одноразовая система исключает риск кросс-контаминации, необходимость дезинфекции и стерилизации емкости)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Система герметична (Для исключения утечки кислорода и сведению «перерасхода» кислорода к минимуму)
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Набор для трахеостомии, одноразового использования
	32.50.50.190-00000278**
	Набор для чрескожной трахеостомии по методике Григса
	Соответствие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	10
	штука
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе дилатационные щипцы с каналом для проводника, для расширения трахеи в месте формирования стомы
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе скальпель для проведения разреза в месте установки трахеостомической трубки, с ограничителем погружения
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе игла пункционная с предустановленной пластиковой канюлей (применяется для заведения струны-проводника в полость трахеи). Размер иглы, G
	≥ 14 и ≤ 16
	 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе шприц
	≥ 10
	Кубический сантиметр; миллилитр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе проводник с  j-образным кончиком в пластиковом деспенсере
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина проводника
	≥450
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе конусный дилататор наружным диаметром 4,67 мм
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе трахеостомическая трубка с манжетой, размер 8.0 
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина трахеостомической трубки
	 ≥ 75 и ≤ 79
	Миллиметр 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие у трубки санационной линии (для ирригации и санации подсвязного пространства), коннектора типа  Луер с крышечкой (позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства шприцем)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие у трубки санационного окна (окошко Мерфи)
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Трубка в комплекте с обтуратором (интродьюсером) с атравматичным закруглённым кончиком и каналом для проводника
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Стерильно
	Наличие
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.
**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)
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