05.08.2026 № 05-07/1664

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.08.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп,преимущество инвалидам |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за единицу без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коникотомический набор | 32.50.50.190 | Для экстренной крикотиреотомии взрослый | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | Штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр трахеостомической канюли | ≤ 4,0 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Съемный ограничитель введения (позволяет снизить риск перфорации задней стенки трахеи) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Металлический острый стилет (позволяет выполнить пункцию без нанесения предварительного разреза кожи скальпелем) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц из прозрачного пластика с нестираемой градуировкой (подсоединяется к канюле для аспирации воздуха и верификации положения канюли в трахеи) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конфигурируемый соединитель (для удобного подключения к различным типам аппаратов ИВЛ) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эластичный шейный фиксатор из мягкого материала с застежками липучка типа "велкро" (для быстрой фиксации канюли) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка жесткая, стерильная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Переходник адаптер от нефростомы к мочеприемнику | 32.50.50.190 | Универсальный удлинитель - коннектор для мочеприемника. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 30 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Совместима с любыми мочеприемниками и катетерами для трансдермального дренажа, которые оснащены Луер Лок переходником. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С одной стороны оснащена креплением Луер Лок, с другой катетерной насадкой; | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно, для однократного использования | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Гипоаллергенные – без латекса. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 20 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Распылитель к набору для носоглоточного введения лекарственного средства | 32.50.50.190-00001324* | Устройство для аэрозольной терапии - небулайзер (распылитель). | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 100 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Представляет собой прозрачную (для визуального контроля количества препарата и эффективности образования его аэрозольной формы) емкость с накручивающейся крышкой. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем емкости | ≥ 5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не содержит в составе латекса и фталатов. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор малого диаметра для присоединения кислородной трубки со стандартным коннектором. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В верхней части расположен стандартный 22мм коннектор для присоединения аэрозольной маски и иных устройств для проведения аэрозольной терапии (Т-образный соединитель, загубник) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможные положения - вертикальное, под углом 45° | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кислородная трубка из ПВХ, с несминаемым просветом и универсальным коннектором для подсоединения к источнику кислорода. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кислородной трубки | ≥2,1 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Загубник из полиэтилена высокой плотности | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пациентский конец с маской аэрозольной взрослой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т-образный переходник со стандартными боковыми 22 мм коннекторами. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нижний коннектор - 15мм. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набор для дренирования плевральной полости | 32.50.50.190-00001174 ** | Стерильное изделие предназначено для аспирации жидкости из плевральной полости путем аспирации. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 204 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе емкость объемом | ≥ 2,25 | Литр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота емкости | ≤ 25 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Большая площадь нижней поверхности емкости для устойчивого положения на полу | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковый небьющийся корпус емкости. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с шагом разметки | ≤ 25 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом | ≤ 100 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки прилегает вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие специального коннектора - диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева, преднаполненный, одноразового использования | 32.50.50.190 | Устройство представляет собой прозрачную полимерную ёмкость, наполненную стерильной водой (Для увлажнения кислорода при проведении малопоточной кислородотерапии в соответствии с действующим на территории РФ СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней") | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 40 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе емкости присутствует коннектор для соединения с флоуметром при помощи пластикового адаптера (адаптер идет в комплекте поставки с емкостью) (Для надежного соединения емкости с флоуметром для осуществления подачи кислорода в резервуар под давлением) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адаптер позволяет соединять емкость с расходомерами с входным соединением 9/16 (Для использования с кислородными расходомерами (флоуметрами) различных типов и большинства производителей) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пластиковый адаптер имеет функцию звукового оповещения (свист) (Для указания того, что в увлажнителе слишком высокое давление, обусловленное либо окклюзией (пережатием) кислородной магистрали, либо чрезмерно высоким потоком кислорода, установленным на флоуметре, либо некорректным подбором медицинского изделия для доставки кислорода с неподходящей пропускной способностью) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе емкости располагается универсальный коннектор - "елочка", обеспечивающий совместимость увлажнителя с кислородными канюлями, кислородными масками различных типов, трахеостомическими фильтрами с кислородным портом (Для подключения любых изделий для проведения малопоточной кислородотерапии) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Емкость имеет микродиффузор (Для способствования образования пузырьков меньшего размера и увеличения площади поверхности перемешивания) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем емкости (Для использования устройства у одного пациента в зависимости от различной скорости потока от 2-х до 7-ми дней) | ≥ 300 и ≤ 400 | Кубический сантиметр; миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Увлажнитель предназначен для применения у одного пациента до опустошения ёмкости (Одноразовая система исключает риск кросс-контаминации, необходимость дезинфекции и стерилизации емкости) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система герметична (Для исключения утечки кислорода и сведению «перерасхода» кислорода к минимуму) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Набор для трахеостомии, одноразового использования | 32.50.50.190-00000278** | Набор для чрескожной трахеостомии по методике Григса | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 10 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе дилатационные щипцы с каналом для проводника, для расширения трахеи в месте формирования стомы | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе скальпель для проведения разреза в месте установки трахеостомической трубки, с ограничителем погружения | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе игла пункционная с предустановленной пластиковой канюлей (применяется для заведения струны-проводника в полость трахеи). Размер иглы, G | ≥ 14 и ≤ 16 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе шприц | ≥ 10 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе проводник с j-образным кончиком в пластиковом деспенсере | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина проводника | ≥450 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе конусный дилататор наружным диаметром 4,67 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В составе трахеостомическая трубка с манжетой, размер 8.0 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина трахеостомической трубки | ≥ 75 и ≤ 79 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие у трубки санационной линии (для ирригации и санации подсвязного пространства), коннектора типа Луер с крышечкой (позволяет отводить мокроту из надманжеточного пространства шприцем) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие у трубки санационного окна (окошко Мерфи) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трубка в комплекте с обтуратором (интродьюсером) с атравматичным закруглённым кончиком и каналом для проводника | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильно | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)