01.12.2025 № 05-07/2259

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 05.12.2025. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта, но не ранее 01.01.2026 |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Регистрационное удостоверение |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | да |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | нет |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лейкопластырь гипоаллергенный | 21.20.24.110-00000001* | Гипоаллергенный фиксирующий пластырь на нетканой основе, воздухо- и паропроницаемый, обладающий высокой степенью адгезии. Нестерильный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости.. | шт | 1763 |  |  |  |  |
|  |  |  | Биоинертный | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | не содержит в составе лекарственных средств и биологически активных добавок. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основа - нетканая (70% - вискозное волокно, 30% - полиэфирное волокно), адгезив - безвредный для кожи медицинский гипоаллергенный клей. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости. Адгезив– не вызывает аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пластыря | ≥2,5 х 914 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает оптимальную фиксацию повязок на поверхностях, для закрепления марли и других вспомогательных медицинских средств |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Лейкопластырь для поверхностных ран | 21.20.24.110-00000005* | Стерильная гипоаллергенная фиксирующая повязка для назальных катетеров, дуоденальных зондов, назальных трубок и кислородных катетеров - обладает сильной клеящей способностью. Имеет форму «зонтика». | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения выпадения и смещения средств респираторной поддержки. Благодаря форме «зонтика» позволяет принимать анатомическую форму изгибов носа человека. | шт | 110 |  |  |  |  |
|  |  |  | Основа - нетканый материал (70% вискоза, 30% полиэфирное волокно), адгезив. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Изготовлен из полиэстера - для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости. Адгезив (безвредный для кожи полиакрилат) – не вызывает аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пластыря | ≥6 х 8 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает оптимальную фиксацию повязок на поверхностях, для закрепления марли и других вспомогательных медицинских средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная стерильная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для сохранения стерильности, для эффективной подготовки к процедуре и для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Лейкопластырь гипоаллергенный | 21.20.24.110-00000001 * | Гипоаллергенный фиксирующий рулонный пластырь на нетканой основе, паропроницаемый, водопроницаемый. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости | шт | 69 |  |  |  |  |
|  |  |  | Основа - перфорированный нетканый материал полиэстер, адгезив. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Изготовлен из полиэстера - для придания материалу прочности, эластичности и паропроницаемости. Адгезив (безвредный для кожи полиакрилат) – не вызывает аллергических реакций. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пластыря | ≥10 х 1000 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает оптимальную фиксацию повязок на поверхностях, для закрепления марли и других вспомогательных медицинских средств |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Защитное бумажное покрытие с разрезом посередине и нанесенной линейной разметкой. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для точности и удобства резки на требуемые размеры, и обеспечения возможности простого и быстрого накладывания пластыря, без замятия и образования складок. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | 21.20.24.110-00000006** | Гипоаллергенный пластырь из мягкого полиуретанового материала | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для фиксации повязок и вспомогательных медицинских средств у пациентов с чувствительным типом кожи | шт | 700 |  |  |  |  |
|  |  |  | Хорошо приклеивается к коже, но не приклеивается к ране, подложка пластыря сделана из впитывающей ткани, пропитанной антисептиком. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для лучшей фиксации пластыря вокруг раны, антисептик – для обеззараживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пластыря | ≥ 7,2х 1,9 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает оптимальную фиксацию повязок на поверхностях, для закрепления марли и других вспомогательных медицинских средств |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | 21.20.24.110-00000006** | Гипоаллергенный пластырь из мягкого полиуретанового материала | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для фиксации повязок и вспомогательных медицинских средств у пациентов с чувствительным типом кожи | шт | 110 |  |  |  |  |
|  |  |  | Хорошо приклеивается к коже, но не приклеивается к ране, подложка пластыря сделана из впитывающей ткани, пропитанной антисептиком. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для лучшей фиксации пластыря вокруг раны, антисептик – для обеззараживания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер пластыря | ≥ 3,8 х 3,8 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечивает оптимальную фиксацию повязок на поверхностях, для закрепления марли и других вспомогательных медицинских средств |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Салфетка антисептическая | 21.20.24.169-00000001* | Материал салфетки | Нетканый материал |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | шт | 37700 |  |  |  |  |
|  |  |  | Пропиточный раствор | Этиловый спирт |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина салфетки | ≥ 135 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика, обеспечивающая оптимальное покрытие и обработку участка тела, предмета. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина салфетки | ≥ 185 | миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика, обеспечивающая оптимальное покрытие и обработку участка тела, предмета. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Изготовлена из материала, который не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов и не вызывает аллергических или местно-раздражающих реакций, обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики, необходимые для эффективной работы персонала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрация действующих веществ раствора пропиточной антисептической композиции | ≥70 | %. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика, обеспечивающая качественную обработку участка тела, предмета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Салфетка упакована индивидуально герметично в металлизированной упаковке, с насечкой с двух сторон | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристика, позволяющая обеспечивать рациональное использование и удобное вскрытие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 50 и ≤200 | салфеток | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Характеристика необходима для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.

**В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090)