05.11.2026 № 21.1-03/2353

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 12.11.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Реагенты для центра по производству биомедицинских клеточных продуктов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Договора |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | один этап |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | без РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60 % |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | нет |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | нет |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД2/ КТРУ | Страна происхождения | НДС % | Цена за ед. с НДС (руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор Myco Real-Time для выявления микоплазмы | 1 Назначение: Набор реагентов для удобного и надёжного выделения высококачественной суммарной ДНК из цельной крови и другого биологического материала животного происхождения (включая геномную ДНК, митохондриальную ДНК и ДНК внутриклеточных патогенов). Очищенная ДНК должна быть пригодна для всех видов анализов и молекулярных задач: ПЦР, ПЦР-РВ, секвенирование по Сэнгеру и NGS, анализ метилирования ДНК и др. 2. Область применения / биологический материал: Набор должен обеспечивать выделение ДНК из следующего биоматериала: • Свежая и замороженная цельная кровь человека или животных; • Лейкоцитарная фракция; • Культура клеток человека или животных; • Ночная культура E. coli; • Ткани человека или животных; • Слюна и буккальный эпителий. Протокол должен быть оптимизирован для работы с тромбированными образцами крови и обеспечивать эффективное удаление ингибиторов ПЦР, следов консервантов и других примесей. 3. Основные технические характеристики: Выход ДНК, цельная кровь (100 мкл) 2.17 ± 0.47 мкг Выход ДНК, лейкоцитарная фракция (50 мкл) 5.2 ± 1.9 мкг Выход ДНК, слюна (1 мл) 1.7 ± 0.5 мкг Выход ДНК, буккальный эпителий 0.142 ± 0.047 мкг Выход ДНК, ночная культура E. coli (2 мл) 12.6 ± 2.2 мкг Выход ДНК, ткани человека или животных (25 мг) до 29 мкг (зависит от типа ткани) Выход ДНК, культура клеток HeLa (2 × 10⁶) 34 ± 8.3 мкг Ёмкость колонок до 20 мкг ДНК Размер фрагментов выделяемой ДНК 100–50 000 п.о. Чистота препарата (A260/A280) от 1.8 Общее время выделения 1 час (ручная работа 10–15 мин) 4. Метод выделения: Лизис клеток, обработка лизата «Суспензией GAUSS» (Grinding Advanced Ultra Simple System) для улучшения протеолиза, протеиназная обработка и экстракция ДНК в водный раствор. Сорбция и очистка ДНК на микроцентрифужной колонке, элюция ДНК в водный раствор. 5. Требования к конструкции набора: • в состав набора должны входить спин-колонки с крышками (для снижения уровня загрязнения рабочего пространства и вероятности кросс-контаминации образцов). • колонки должны удобно размещаться в роторе микроцентрифуги и исключать разбрызгивание образцов при вращении. • центрифугирование на максимальных оборотах должно обеспечивать эффективное осушение колонки и улучшать элюцию. 6. Комплектация и объёмы поставки: 100 выделений Поставка должна сопровождаться инструкцией (PDF). 7. Условия хранения и транспортировки: • протеиназа К и Буфер для хранения протеиназы: –20 °С; • остальные компоненты: комнатная температура; • требуется раздельное хранение с соблюдением температурных режимов; • транспортировка: комнатная температура (не более 2 недель); • срок хранения: при соблюдении условий хранения и транспортировки — 1 год со дня поставки. 8. Требования к качеству: Стабильный выход ДНК высокого качества; чистота препарата по спектрофотометрическим характеристикам A260/A280 — от 1.8. | 2 | набор | 20.59.52.199 |  |  |  |  |
| 2 | Набор Myco Real-Time для выявления микоплазмы | 1 Назначение: Набор реагентов для выявления контаминации микоплазмой культур клеток методом ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ). Набор должен обнаруживать ДНК микроорганизмов класса Mollicutes без необходимости нанесения продуктов амплификации на гель. Допускается применение как в научных лабораториях, так и в фармацевтической практике — в том числе для выявления контаминации микоплазмой в препаратах передовой терапии (ППТ/ATMP) и других биомедицинских клеточных продуктах (БМКП) на основе культур клеток. 2. Область применения / материал для анализа: ДНК, выделенная из: • культур клеток или культуральной жидкости; • реагентов для культивирования, в т.ч. используемых в фармацевтической промышленности. Для выделения ДНК допускается использование набора ExtractDNA Blood & Cells или любого другого метода выделения и очистки геномной ДНК. 3. Основные технические характеристики: Метод анализа ПЦР-РВ с зондами типа TaqMan Формат реакции: две реакции в каждой пробирке одновременно: специфическая и внутреннего контроля Мишень специфической амплификации Фрагмент высококонсервативного участка генома, кодирующего 16S рРНК Внутренний контроль: реакция с искусственной ДНК-матрицей для выявления ингибиторов ПЦР Предел обнаружения 2 или 4 копии генома на реакцию (в зависимости от вида микоплазмы) Время анализа 2.5 часа 4. Требования к специфичности: Набор должен выявлять наличие геномной ДНК бактерий родов Mycoplasma и Acholeplasma и не выявлять ДНК бактерий родов Clostridium, Lactobacillus, Streptococcus, Escherichia, Pseudomonas, а также ДНК насекомых и млекопитающих. Структура праймеров должна обеспечивать детекцию ДНК не менее 50 видов микроорганизмов класса Mollicutes, в т.ч. наиболее часто встречающихся в лабораторных условиях контаминантов клеточных культур: Mycoplasma orale, M. arginini, M. fermentans, M. hominis, M. hyorhinis, M. gallisepticum, M. genitalium, M. penetrans, M. pneumoniae, M. salivarium и Acholeplasma laidlawii. 5. Требования к валидации и качеству: • набор должен пройти валидационные испытания по правилам European Pharmacopoeia 9.0 (chapter 2.6.7) и рекомендациям международных стандартов CLSI. • должен быть снижен риск контаминации ПЦР-продуктом. 6. Совместимость с приборами ПЦР-РВ: Набор должен быть совместим со следующими амплификаторами: • CFX96 Touch™ Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad); • Applied Biosystems® 7500 (Thermo Fisher Scientific); • StepOne Plus™ Real-Time PCR System (Thermo Fisher Scientific); • Rotor-Gene Q (Qiagen); • DTprime (ДНК-Технология). 7. Комплектация и объёмы поставки: 50 реакций (от 8 до 23 исследуемых образцов) Поставка должна сопровождаться инструкцией (PDF). 8. Условия хранения и транспортировки • хранение и транспортировка: –20 °С; • срок годности: 12 месяцев с даты поставки при соблюдении условий хранения и транспортировки. | 4 | набор | 20.59.52.199 |  |  |  |  |