

|  |
| --- |
| **13.10.2020 № 05-07/1060** |
| ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
| **Запрос о предоставлении ценовой информации**  **для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России**   |  |  | | --- | --- | | Срок предоставления ценовой  информации | **27.10.2020** |   **Структура цены** (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:  1) стоимость товара/работы/услуги;  2) стоимость упаковки товара;  3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;  4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;  5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.  **Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.**  Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в **форме электронного документа,** подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной, в формате “sig”) по следующему адресу: [4399541@niioncologii.ru](mailto:4399541@niioncologii.ru).  Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.  Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.  Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.  КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации.  КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации; |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика | ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России |
| 2. | Наименование объекта закупки | **Поставка системы для интраперитонеальной гипертермической перфузии** |
| 3. | Коды ОКПД2 / КТРУ | 32.50 |
| 4. | Место исполнения обязательств (адрес поставки, оказания услуг, выполнения работ) | 197758, Россия, г. Санкт- Петербург, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 5. | Авансирование | Не предусмотрено |
| 6. | Срок окончания действия договора (контракта) | 28.12.2020 |
| **7.** | **Установление сроков исполнения обязательств контрагентом** | |
| 7.1 | Срок начала исполнения обязательств контрагентом: | С момента заключения Контракта |
| 7.2 | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 21.12.2020 |
| 7.3 | Периодичность выполнения работ, оказания услуг либо количество партий поставляемого товаров: (*обязательства контрагента*) | В течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 07.12.2020. Максимальное количество партий 3 (три). |
| 8. | Оплата | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Покупателем универсального передаточного документа (УПД).При осуществлении закупки с ограничением участия только для субъектов малого предпринимательства (СМП) - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. |
| 9. | Документы, которые должны быть представлены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) вместе с товаром (результатом выполненной работы, оказанной услуги) | Регистрационные удостоверения на медицинские изделия. |
| 10. | Специальное право, которое должно быть у участника закупки и (или) поставщика (подрядчика, исполнителя) (наличие лицензии, членство в саморегулируемой организации и т.п.) | Не предусмотрено |
| 11. | Дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование этих требований | Не предусмотрено |
| 12. | Срок действия гарантии качества товара (работы, услуги) после приемки Заказчиком | Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60% |
| 13. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 14. | Предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ | Не предусмотрено |
| 15. | Запреты, ограничения допуска, условия допуска (преференции) иностранных товаров | Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н |
| 16. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указывается в пункте 18 |
| 17. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 18 |

**18.Описание** **объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Технические характеристики** | **Код**  **ОКПД2** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Страна происхождения** | **НДС %** | **Цена за ед.**  **Товара без**  **НДС**  **(руб.)** | **Сумма без**  **НДС**  **(руб.)** |
| 1 | Система для интраперитонеальной гипертермической перфузии | Одноразовый стерильный набор магистралей, интегрированный с фильтрами, датчиками температуры, укомплектованный дренажами и дополнительным мешком, предназначенный для проведения гипертермической химиоперфузии (интраперитонеальной, интраторакальной). Полная совместимость с прибором Performer HT для проведения процедуры гипертермической химиоперфузии. Составные части магистралей должны быть полностью сделаны из нетоксичных, апирогенных, не содержащих латекса материалов, пригодных для использования в медицинских целях, и специально предназначены для применения в онкологии для гипертермической интраперитонеальной и интраплевральной перфузии. Комплектность набора: Один набор магистралей, подсоединяемый к прибору Performer HT, нагревательный мешок, один набор магистралей для подсоединения к пациенту, пять закругленных силиконовых катетеров, дополнительный 5-литровый мешок для отходов, три температурных датчика общецелевого назначения «Mon-a-therm» серии 400. Технические характеристики набора: Рекомендуемый поток перфузии: до 2000 мл/мин. Рабочая температура: от 37 до 46°C. Общий объем заполнения экстракорпорального контура (включая магистрали настольного пакета): 500 мл. Общий объем заполнения: 1000 мл (включая минимум 500 мл в фильтруемом резервуаре). Характеристика набора магистралей для подсоединения к пациенту: Термоизолированные магистрали, идущие к пациенту/от пациента, оснащенные интегрированными температурными датчиками. Характеристика набора магистралей, подсоединямых к прибору Performer HT. Коннекторы датчиков давления должны быть оснащены гидрофобными фильтрами; на магистрали должны быть переходники типа Clave для введения лекарственных препаратов в контур; части магистрали должны содержать цветовую маркировку, позволяющую обеспечить правильное подсоединение магистрали к прибору; мягкий мешок с расположенным внутри фильтром, а также линии заполнения, должны быть оснащены ручными зажимами. | 32.50.13.190 | шт | 6 |  |  |  |  |