17.09.2026 № 21.1-03/2000

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.09.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка светодиодных светильников (1875 - ограничение) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 14 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Поставка одной партией |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЕИС |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | 12 календарных месяцев с момента размещения в ЕИС подписанного Покупателем УПД |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | Да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | 3500-р ОИ |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Товарный знак | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Кол-во (объем работы, услуги) | Ед. изм. | Страна происхождения | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный внутреннего освещения (белый) | 27.40.25.123 | «ЭРА SPL- 540-W-65K- 040 40Вт 6500К 588x588x8 белая без драйвера с ушками ультратонкая Б0048919» | Вид светильника | Подвесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 60 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота светильника | < 10 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80 и < 90 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 6500 | Кельвин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 5700 | Кельвин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса светильника | Алюминий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал рассеивателя | Полистирол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | > 35 и ≤ 40 | Ватт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени | Не менее 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световой поток | > 3000 и ≤ 4000 | Люмен | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования к оснащению и функциям | Наличие светодиодного драйвера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма | Квадратная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие специальных креплений/ушек для монтажа в потолок "Грильято" (монтаж к несущему потолку с помощью подвеса любого вида) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность светодиодного драйвера | > 35 и ≤ 40 | Ватт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный внутреннего освещения (линейный 4000К) | 27.40.25.123 | «ДПП 15-96-001 УХЛ1 IP65 96Вт 4000К» (или эквивалент) | Вид светильника | Настенно-потолочный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 12 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина светильника | ≥ 2200 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | ≥ 90 | Ватт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени | Не менее 6 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световой поток | ≥ 9500 | Люмен | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светильника | Линейный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световая температура | 4000 | Кельвин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный внутреннего освещения (линейный 6500К) | 27.40.25.123 | «ДПП 15-96-001 УХЛ1 IP65 96Вт 6500К» (или эквивалент) | Вид светильника | Настенно-потолочный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 14 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина светильника | ≥ 2200 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | ≥ 90 | Ватт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени | Не менее 6 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световой поток | ≥ 9500 | Люмен | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип светильника | Линейный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина светильника | ≥ 50 и < 100 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световая температура | 6500 | Кельвин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет | Белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  | Светильник светодиодный внутреннего освещения (черный) | 27.40.25.123 | «ЭРА SPO-14- 38-6K-BL 38Вт 6500K 588x588 матовый черный Б0063078 (или эквивалент) | Вид светильника | Встраиваемый, накладной, подвесной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 12 | Штука |  |  |  |
|  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | Не менее 0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота светильника | ≥ 20 и < 40 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Длина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥ 80 и < 90 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 6500 | Кельвин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 5700 | Кельвин | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материал корпуса светильника | Сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мощность | > 35 и ≤ 40 | Ватт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени | Не менее 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Световой поток | > 3000 и ≤ 4000 | Люмен | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования к оснащению и функциям | Наличие светодиодного драйвера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Форма | Квадратная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ширина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цвет корпуса | Черный матовый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |