|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **11.04.2019** | № | **05-07/257** |
|  | *Ссылка на данный номер обязательна!* |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(Поставка изделий медицинского назначения)* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 05.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость товара;
2. стоимость упаковки товара;
3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;

все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | Не более 10 (десяти) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 10 рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70%. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие РУ |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 банковских дней с момента подписания УПД, в течение 15 календарных дней в случае заключения контракта с СМП. |
| Срок предоставления ценовой информации | 19.04.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Товара** | **Технические характеристики** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена за ед. с НДС\*** | **Сумма\*** |
| 1 | Система для эндосонографической аспирационной биопсии | Система для эндосонографической аспирационной биопсии, с диаметром иглы не более 22G (0.7 мм), из материала Нитинол (Сплав Никеля и Титана), диаметр катетера не более 1,8 мм, с атравматичным стилетом, с возможностью управления одной рукой, в комплекте с аспиратором для забора материала объемом не менее 20 мл с Луер-Лок коннектором. Должна быть совместима с EBUS-эндоскопами PENTAX, имеющимися в отделении. Одноразовая, упакована стерильно. | шт | 26 |  |  |
| 2 | Устройство для предварительной очистки каналов гибких эндоскопов  | Устройство для предварительной ручной очистки каналов гибких эндоскопов, для каналов эндоскопов от 2,8 мм до 5,0 мм с помощью 5 силиконовых дисков на дистальном конце устройства, диаметр силиконовых дисков - не более 5 мм, длина устройства - не менее 2300 мм, цветовой код - красный, одноразовое. | шт | 120 |  |  |

**ИТОГО\***

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*