|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **18.04.2019** | № | **05-06/279** |
|  |  ***Ссылка на данный номер обязательна!*** |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(Поставка расходных материалов для научной лаборатории онкоэндокринологии)* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 05.2019 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями по заявкам  |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1) стоимость товара; 2) стоимость упаковки товара;3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | 10 |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 10 рабочих дней с момента получения Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70%. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие регистрационного удостоверения на товар |
| Порядок и сроки оплаты | Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки Товара, в течение 15 рабочих дней в случае заключения с СМП |
| Срок предоставления ценовой информации | 23.04.2019 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Описание** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **НДС %\*** | **Цена за ед. с НДС\*** | **Сумма\*** |
| 1  | Сменный фильтр к пипеточному контроллеру  | Совместимость с пипеточным контроллером - наличиеТип мембраны - гидрофобнаяРазмер пор - Не более 0.45 мкмКоличество в упаковке - Не менее 5 шт | уп. | 1 |  |  |  |
| 2 | Система вакуумной фильтрации | Материал мембраны - полиэфирсульфонРазмер пор - Не более 0.22 мкмОбъем фильтрации - Не менее 500 млДиаметр мембраны - Не менее 75 ммКоннектор для трубки - наличиеСтерильность - соответствиеАпирогенность - соответствиеДиаметр горла бутыли - Не более 45 мм | уп. | 20 |  |  |  |
| 3 |  Центрифужные пробирки | Объем пробирок - Не менее 50 млТип - Центрифужные, конические, с винтовой крышкой, свободностоящиеГрадуировка с шагом 2.5 мл – наличие Цвет - БесцветныеМатериал пробирок - ПолипропиленМатериал крышки - полиэтиленДлина - Не более 114.9 ммВнешний диаметр - Не более 29.1 ммДиаметр крышки - Не более 35.2 ммСтерильность - соответствиеАпирогенность - соответствиеОтсутствие ДНКаз/РНКаз - соответствиеКоличество в упаковке - Не менее 25 шт | Упак. | 100 |  |  |  |
| 4 | Центрифужные пробирки | Объем пробирок - Не менее 15 млТип - Центрифужные, конические, с винтовой крышкойГрадуировка с шагом 0.5 мл - НаличиеЦвет- бесцветные Материал пробирок - ПолипропиленМатериал крышки - полиэтилендлина - Не более 118.5 ммВнешний диаметр - Не более 17.5 ммДиаметр крышки - Не более 22,6 ммПробирки должны выдерживать температуру в диапазоне -80°C - 120°C - наличиеСтерильность - соответствиеапирогенность - соответствиеОтсутствие ДНКаз/РНКаз - соответствиеКоличество в упаковке - Не менее 50 шт | упак | 40 |  |  |  |
| 5 | Планшеты культуральные | Объем лунки - Не менее 120 мклКоличество лунок - Не менее 384Площадь поверхности - Не менее 0.084 см²Тип дна - плоскоеКрышка - наличиеМатериал - полистиролСтерильность - соответствиеПоверхность - обработаннаяКоличество в упаковке - Не менее 30 шт | уп | 1 |  |  |  |
| 6 | Штатив для ПЦР пробирок | Материал штатива - полипропиленКоличество гнезд - Не менее 96Совместимость с пробирками объемом 250 мкл и стрипами - наличиеБуквенно-цифровая кодировка - наличиеКрышка - наличиеРазмеры штатива - Не более 125 x 88 x 31 ммВозможность автоклавирования – наличие | шт | 50 |  |  |  |
| 7 | Колонки для хроматографии | Предназначение - Выделение экзосом и микровезикулХроматографический метод - Гель-фильтрацияВозможность использования в качестве исходного материала биологические жидкости и кондиционированные среды - соответствиеМаксимальный объем образца для загрузки - Не менее 2 млКоличество в упаковке - Не менее 10 шт | уп | 2 |  |  |  |
| 8 | Слайды для подсчета клеток | Количество камер в слайде - Не менее 2Необходимое количество образца - Не более 10 мклРазмеры слайда - Не более 75 × 25 × 1.8 ммГлубина камеры - Не более 100 мкмМатериал слайдов - пластикМатериал камер - полиметилметакрилатСовместимость с автоматическим счетчиком клеток - соответствиеКоличество слайдов - Не менее 150 шт | уп. | 1 |  |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*