01.07.2026 № 10.3-09/1399

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 08.07.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка средств измерений (термометры, гигрометры) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Одна партия |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | УПД в ЭДО; сведения о поверке в ФИФ ОЕИ на средства измерений |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | Да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 12 месяцев с момента подписания УПД в ЭДО |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | не предусмотрены |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | не предусмотрены |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 -ограничение (Приложение №2, поз.1- п.264; поз.2 - п 294; поз.3 - п.264) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | не предусмотрены |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | указывает участник |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | КОД ОКПД2 /КТРУ | Страна происхождения | НДС (%) | Цена за ед. с НДС(руб.) | Сумма с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр | •Предназначен для определения и контроля относительной влажности и температуры с возможностью подключения внешнего датчика (измерение температуры и влажности в медицинских морозильниках и холодильниках) •Габаритные размеры (ДхШхВ) ±10%, мм - основной блок с внутренним датчиком 165 х 110 х 25 - внешний проводной датчик 40 х 25 х 13 •Масса ± 10%, г - основной блок с внутренним датчиком: 245 - внешний проводной датчик: 18 •Диапазон измерений температуры, °C - основной блок с внутренним датчиком: от 0 до +50 - внешний проводной датчик: от – 30 до + 50 •Диапазон измерений относительной влажности, % - основной блок с внутренним датчиком: от 20 до 80 - внешний проводной датчик в диапазоне от 0 до + 50: от 20 до 80 •Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °C: ±0,5 •Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5°C до +50°C),% : ±4 •Единица младшего разряда относительной влажности на экране, %: 1 •Номинальное напряжение питания, В: 3,0 •Единица младшего разряда температуры на экране, °C: 0,1 •Периодичность измерения относительной влажности и температуры, секунд: от 10 до 600 •Срок службы с даты изготовления, месяцев: 72 •Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP20 •Наличие свидетельства об утверждении типа СИ •Наличие сведений о первичной поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений | шт | 7 | 26.51.51.140 |  |  |  |  |
| 2 | Измеритель-регистратор температуры | •Предназначены для измерения температуры окружающей среды ( в т.ч. жидкости) при хранении и транспортировке различной продукции. •Тип: USB термоиндикатор регистрирующий с ЖК-дисплеем, 16000 записей многократного использования •Ресурс работы термоиндикатора, обусловленный ресурсом батареи: не менее 1 год, батарея заменяемая •Возможность перезапуска для последующего использования: наличие, многоразовый •Объем памяти: 16129 записей •Диапазон измерений температуры: (от -30 до +60)°C •Погрешность: ±0,5°C ( в диапазоне от -20 до +40°C включ.) •Погрешность: ±0,7°C ( в диапазоне от - 25 до -20°C не включ. и св.+40 до +60°C включ.) •Дискретность измерителя (при измерении и регистрации температуры): 0,1°C •Число пороговых значений: 6 (3 на повышение и 3 на понижение температуры) •Скорость реагирования на изменение окружающей среды: не более 7 минут •Частота(интервал измерений): от 30 сек. до 18 часов •Батарея: 3V литиевая •Возможность самостоятельной замены батареи: наличие •Материал корпуса: поликарбонат •Габаритные размеры 93х54,5х8,6 (включая USB) •Размер дисплея:15х36 мм •Масса: не более 39 г •Средний срок службы: не менее 5 лет •Наличие свидетельства об утверждении типа СИ •Наличие сведений о первичной поверке в Федеральной информационном фонде по обеспечению единства измерений | # шт | 2 | 26.51.70.190 |  |  |  |  |
| 3 | Термометр складской | •Предназначен для измерений температуры жидких, сыпучих, газообразных сред •Диапазон измерений температуры, °C: от -35 до + 50 •Ценна деления шкалы, °C: 1,0 •Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C: ( от -35 до 0 включ.) ±1,5; (св. 0 до +50): ±1,0 •Наличие сведений о первичной поверке в Федеральной информационном фонде по обеспечению единства измерений | # шт | 4 | 26.51.51.110 |  |  |  |  |