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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]08.07.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка средств измерений (термометры, гигрометры)

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера У

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]С момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Контракта

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]Одна партия

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]УПД в ЭДО; сведения о поверке в ФИФ ОЕИ на средства измерений

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]Да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Не менее 12 месяцев с момента подписания УПД в ЭДО

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]Не предусмотрено

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8] 

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]не предусмотрены

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]не предусмотрены

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 -ограничение (Приложение №2, поз.1- п.264; поз.2 - п 294; поз.3 - п.264)

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]не предусмотрены

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]указывает участник

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	КОД ОКПД2 /КТРУ
	Страна происхождения
	НДС
(%)
	Цена за ед. с НДС(руб.)

	Сумма с НДС (руб.)

	1
	Гигрометр
	•Предназначен для определения и контроля относительной влажности и температуры с возможностью подключения внешнего датчика (измерение температуры и влажности в медицинских морозильниках и холодильниках)
•Габаритные размеры (ДхШхВ) ±10%, мм
- основной блок с внутренним датчиком 165 х 110 х 25 
- внешний проводной датчик 40 х 25 х 13
•Масса ± 10%, г
- основной блок с внутренним датчиком:  245 
- внешний проводной датчик: 18
•Диапазон измерений  температуры, °C
- основной блок с внутренним датчиком: от 0 до +50 
- внешний проводной датчик: от – 30 до + 50
•Диапазон измерений относительной влажности, %
- основной блок с внутренним датчиком: от 20 до 80 
- внешний проводной датчик в диапазоне от 0 до + 50:  от 20 до 80
•Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры, °C: ±0,5
•Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5°C до +50°C),% : ±4
•Единица младшего разряда относительной влажности на экране, %: 1
•Номинальное напряжение питания, В: 3,0
•Единица младшего разряда температуры на экране, °C: 0,1
•Периодичность измерения относительной влажности и температуры, секунд: от 10 до 600
•Срок службы с даты изготовления, месяцев: 72
•Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой: IP20
•Наличие свидетельства об утверждении типа СИ
•Наличие сведений о первичной поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений
	шт
	7
	26.51.51.140
	
	
	
	

	2
	Измеритель-регистратор температуры
	•Предназначены для измерения температуры окружающей среды ( в т.ч. жидкости) при хранении и транспортировке различной продукции.
•Тип: USB термоиндикатор регистрирующий с ЖК-дисплеем, 16000 записей многократного использования
•Ресурс работы термоиндикатора, обусловленный ресурсом батареи: не менее 1 год, батарея заменяемая
•Возможность перезапуска для последующего использования: наличие, многоразовый
•Объем памяти: 16129 записей
•Диапазон измерений температуры: (от -30 до +60)°C
•Погрешность: ±0,5°C ( в диапазоне от -20 до +40°C включ.)
•Погрешность: ±0,7°C ( в диапазоне от - 25 до -20°C не включ. и св.+40 до +60°C включ.)
•Дискретность измерителя (при измерении и регистрации температуры): 0,1°C
•Число пороговых значений: 6 (3 на повышение и 3 на понижение температуры)
•Скорость реагирования на изменение окружающей среды: не более 7 минут
•Частота(интервал измерений): от 30 сек. до 18 часов
•Батарея: 3V литиевая
•Возможность самостоятельной замены батареи: наличие
•Материал корпуса: поликарбонат
•Габаритные размеры 93х54,5х8,6 (включая  USB)
•Размер дисплея:15х36 мм
•Масса: не более 39 г
•Средний срок службы: не менее 5 лет
•Наличие свидетельства об утверждении типа СИ
•Наличие сведений о первичной поверке в Федеральной информационном фонде по обеспечению единства измерений
	шт
	2
	26.51.70.190
	
	
	
	

	3
	Термометр складской
	•Предназначен для измерений температуры жидких, сыпучих, газообразных сред
•Диапазон измерений температуры, °C: от -35 до + 50
•Ценна деления шкалы, °C: 1,0
•Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °C: 
( от -35 до 0 включ.) ±1,5;
(св. 0 до +50): ±1,0
•Наличие сведений о первичной поверке в Федеральной информационном фонде по обеспечению единства измерений
	шт
	4
	26.51.51.110
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