27.03.2026 № 21.1-03/617

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 03.04.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка реагентов |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 60 дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 60 дней с момента заключения Контракта |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование товара, | КТРУ/ОКПД2 | Единица измерения | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара (единицы измерения) | Значения характеристик товара, которые не подлежат изменению участником закупки, или минимальные и (или) максимальные значения характеристик товара | Единица измерения значения | Обоснование дополнительных характеристик | Инструкция заказчика по указанию значений характеристик товара участником закупки | Кол-во | Страна происхождения Товара | Ставка НДС, % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД | 21.20.23.110-00005190* | набор | Количество выполняемых тестов | ≥ 96.0 и ≤ 100.0 | шт | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Метод выделения | С использованием сорбента или суспензии магнитных частиц | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для ручной постановки анализа | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выделение ДНК из клинического материала: мазки, соскобы слизистых оболочек, а также эрозивно-язвенные элементы слизистых и кожи человека | Соответствует | - | набор должен работать с различными видами клинического материала, поступающими в лабораторию для анализа по стандартным протоколам | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Использование внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот | Соответствует | - | для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов анализа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 2 | Комплект реагентов для получения кДНК на матрице РНК | 21.20.23.110 | набор | Возможность получения кДНК на матрице РНК возбудителей инфекционных заболеваний для последующего анализа методом полимеразной цепной реакции | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Материалом для исследования служит раствор РНК | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ревертаза (MMlv) | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДНК-буфер | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество реакций обратной транскрипции | ≥ 120 | шт | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
| 3 | Набор реагентов для выявления ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) в клиническом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией | 21.20.23.110 | набор | Описание: Для амплификации ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | Соответствует | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность гибридизационно-флуоресцентной детекции продуктов амплификации в режиме «реального времени»: | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность использования внутреннего контроля на всех этапах ПЦР анализа: | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЦР-смесь-1 не должна быть раскапана по пробиркам: | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество тестов: | ≥ 60 | - | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие полимеразы (TaqF) для организации горячего старта: | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие комплексного положительного контрольного образца (ПКО), включающего в себя ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) и ДНК человека: | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие ТЕ-буфера: | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие ПЦР-буфера-FRT: | Наличие | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 4 | Множественные вирусы связанные с респираторными заболеваниями нуклеиновые кислоты ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот | 21.20.23.110-00007132* | набор | Комплектация | Для проведения ОТ и ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Качественное определение РНК вирусов парагриппа 1-4 типов, риновирусов человека, ортопневмовируса человека, коронавирусов человека 229E, HKU1, NL63, OC43, метапневмовируса человека и ДНК аденовирусов и бокавирусов человека | Соответствует |  | В соответствии с потребностью заказчика в выявлении спектра возбудителей | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 100 | шт | В соответствии с потребностью лаборатории | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Реакции обратной транскрипции и амплификации проходят в одну стадию | Соответствует | - | Для увеличения пропускной способности лаборатории и сокращения времени исследования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ПЦР-смеси раскапаны в пробирки 0,2 мл с легкоплавким барьером для обеспечения «горячего старта» | Соответствует | - | Для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения совместимости набора с оборудованием, используемым в лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество ПЦР-смесей | ≤ 3 | шт | Для увеличения пропускной способности лаборатории и сокращения затрат на расходные материалы. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цветовая маркировка ПЦР-смесей | Наличие | - | Для идентификации реагентов | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внутренний контрольный образец (ВКО), положительный контрольный образец (ПКО), отрицательный контрольный образец (ОКО) | Наличие | - | Для обеспечения контроля качества забора и хранения исследуемого материала, этапа выделения нуклеиновой кислоты и последующих этапов анализа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полимераза для организации горячего старта | Наличие | - | Для предотвращения отжига неспецифических праймеров и обеспечения высокой точности анализа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ревертаза | Наличие | - | Для реакции обратной транскрипции | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система защиты от контаминации ампликонами | Наличие | - | Для предотвращения контаминации | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности реагентов после вскрытия равен заявленному сроку годности набора реагентов | Соответствует |  | Для обеспечения бесперебойной работы в течение срока использования тест-системы в соответствии с планом расходования и графиком закупок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предел обнаружения для всех выявляемых микроорганизмов не хуже 1000 копий/мл | Соответствует | - | Для обеспечения необходимой чувствительности анализа | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
| 5 | Набор для экстракции/изоляции нуклеиновых кислот ИВД | 21.20.23.110-00005190* | набор | Метод выделения | С использованием сорбента/суспензии магнитных частиц | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 96.0 и ≤ 100.0 | Штука | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение | Для ручной постановки анализа | - | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность проведения ручного выделения двумя способами - с помощью магнитного штатива, с использованием метода центрифугирования без использования магнитного штатива | Наличие | - | Набор должен работать с различными видами клинического материала, поступающими в лабораторию для анализа по стандартным протоколам | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Срок годности реагентов после вскрытия должен быть равен заявленному сроку годности набора реагентов | Соответствует | - | Для обеспечения достаточного срока сохранения качества реагентов в соответствии со скоростью расходования и графиком закупок | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность экстракции ДНК и РНК вирусов, ДНК бактерий и ДНК человека из респираторных мазков и мокроты | Наличие | - | Набор должен работать с различными видами клинического материала, поступающими в лабораторию для анализа по стандартным протоколам | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Возможность использования с автоматическими станциями для экстракции нуклеиновых кислот | Наличие | - | Для увеличения пропускной способности лаборатории и обеспечения совместимости с оборудованием, имеющимся в лаборатории | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наличие готовых реагентов, не требующих добавления дополнительных компонентов. | Соответствует | - | Для упрощения протокола анализа и снижения стоимости исследования | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи