17.03.2026 № 05-07/464

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.03.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 20.11.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 12.11.2026. Максимальное количество партий - 20 (двадцать). |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности на момент поставки |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | да |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | смп |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – ограничение (реестровая запись или СТ-1) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

|  | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Обоснование характеристик | Количество(объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС % | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шприц инсулиновый/неубираемая игла | 32.50.13.110-03210* | Объем | > 0.5 и ≤ 1 | Кубический сантиметр; миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | КТРУ | штука | 86 960 |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц 3х – компонентный с резиновым уплотнителем на поршне, | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет уменьшить силу трения частей шприца друг о друга, обеспечивая герметичность при введении лекарственных препаратов, и менее болезненно проводить инъекции |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Градуировка U-100 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Заказчику необходим шприц для концентраций инсулина именно U-100 (п.8 ГОСТ ISO 8537-2011) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Луер Слип |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п 4 ГОСТ ISO 8537-2011. (тип 3). Отсутствие замкового соединения упрощает и ускоряет утилизацию изделия по СанПиН 2.1.3684-21 (п. 175) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы: наружный диаметр | ≥ 0,40 и ≤ 0,45 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Указанный типоразмер иглы соответствует потребностям заказчика |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы: номинальная длина | ≥ 10 и ≤ 13 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц соответствует ГОСТ ISO 8537-2011 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствие шприца требованиям нормативных документов национальной системы стандартизации гарантирует безопасность изделия |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Шприц общего назначения | 32.50.13.110-00004565* | Градуированный объем шприца | 150 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | КТРУ | штука | 7 401 |  |  |  |  |
|  |  |  | Игла в комплекте | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Коннектор | Катетерный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприц 3-х компонентными | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Позволяет уменьшить силу трения частей шприца друг о друга, обеспечивая герметичность при введении лекарственных препаратов и менее болезненно проведения инъекции Обеспечивают максимальную плавность хода |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С наконечником катетерного типа и с резиновой манжетой, покрытой силиконом | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упакованы в блистерную упаковку | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранения стерильности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Шприцы упакованы в коробки | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для сохранности свойств шприцов во время транспортировки и хранения. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная. | 32.50.13.110-00005177* | Игла тонкостенная с коротким срезом, предназначена для внутривенного введения лекарственных препаратов, забора артериальной крови, блокады нервных стволов, а также для забора препаратов из флаконов и ампул с резиновой заглушкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тонкостенная технология обеспечивает увеличенный просвет иглы и ее высокую пропускную способность, для оптимальной скорости инфузии и для уменьшения гемолиза при заборе крови на анализ | штука | 69 600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы 18 G (1,2 х 40 мм) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер иглы обусловлен методом постановки инъекции обеспечения максимальной свободы движений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехгранная лазерная заточка иглы, силиконовое покрытие поверхности иглы. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения атравматического введения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка иглы соответствует требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 6009-2020 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовое соответствие применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации изделий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал колпачка и втулки иглы – полипропилен. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики материалов обеспечивают надежность и прочность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал канюли иглы – нержавеющая сталь. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление канюли к втулке – эпоксидная смола. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нетоксично, апирогенно. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики необходимые для обеспечения стерильности изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная блистерная упаковка. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иглы упакованы в промежуточную упаковку. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в промежуточной упаковке | ≤100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная. | 32.50.13.110-00005177* | Игла тонкостенная с коротким срезом, предназначена для внутривенного введения лекарственных препаратов, забора артериальной крови, блокады нервных стволов, а также для забора препаратов из флаконов и ампул с резиновой заглушкой | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Тонкостенная технология обеспечивает увеличенный просвет иглы и ее высокую пропускную способность, для оптимальной скорости инфузии и для уменьшения гемолиза при заборе крови на анализ | штука | 3 450 |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер иглы 21G (0,8 х 40 мм) | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Размер иглы обусловлен методом постановки инъекции обеспечения максимальной свободы движений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехгранная лазерная заточка иглы, силиконовое покрытие поверхности иглы. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения атравматического введения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка иглы соответствует требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 6009-2020 | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Цветовое соответствие применяется в стационарах для удобства и быстроты идентификации изделий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал колпачка и втулки иглы – полипропилен. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики материалов обеспечивают надежность и прочность соединения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал канюли иглы – нержавеющая сталь. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крепление канюли к втулке – эпоксидная смола. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нетоксично, апирогенно | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики необходимые для обеспечения стерильности изделия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Индивидуальная стерильная блистерная упаковка. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для логистики внутри учреждения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иглы упакованы в промежуточную упаковку | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество в промежуточной упаковке | ≤100 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |

*Дополнительные характеристики определены Заказчиком в соответствии с его потребностями, с учетом специфики деятельности, для обеспечения оказания эффективной медицинской помощи, безопасности пациентов при выполнении медицинских вмешательств, предотвращения аллергических реакций и контаминации патогенами, выполнения требований санэпидрежима.