08.12.2025 № 21.1-03/2358

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 20.01.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | с момента подписания Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 31.03.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2026. Максимальное количество партий - 10 (десять) |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | РУ |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) | да |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товра составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности. |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | нет |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | нет |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | нет |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | да |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | нет |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения | Страна происхождения Товара | Ставка НДС% | Цена за ед. без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрод игольчатый одинарный | 26.60.12.129 | Количество игл в индивидуальной стерильной упаковке | ≥ 1 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр иглы | ≥ 0,45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол изгиба | 0 | градусы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тонкий корпус электрода | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения электрода типа "touchproof" диаметром 1,5 мм | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кабеля | ≥ 1,5 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цветовая кодировка электрода – «зеленый» | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество электродов в упаковке | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Электрод игольчатый одноразовый | 26.60.12.129 | Количество игл в индивидуальной стерильной упаковке | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 | Упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр иглы | ≥ 0,45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥ 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол изгиба | 0 | градусы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тонкий корпус электрода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения электрода типа "touchproof" диаметром 1,5 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кабеля, м | ≥ 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уникальная цветовая кодировка каждой пары электродов в наборе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество парных электродов в упаковке | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Электрод игольчатый одноразовый | 26.60.12.129 | Количество игл в индивидуальной стерильной упаковке | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 | Упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр иглы | ≥ 0,45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина иглы | ≥15 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол изгиба, градусы | 0 | градусы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тонкий корпус электрода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения электрода типа "touchproof" диаметром 1,5 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кабеля | ≥2 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уникальная цветовая кодировка каждой пары электродов в наборе | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество парных электродов в упаковке | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Электрод ларингеальный | 26.60.12.129 | Количество игл в индивидуальной стерильной упаковке | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 1 | Упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр иглы | ≥ 0,45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина активного контакта на конце изолированной иглы | ≥ 3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина иглы | ≥ 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Угол изгиба | 90 | градусы | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цилиндрический корпус электрода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения электрода типа "touchproof" диаметром 1,5 мм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кабеля | ≥ 1,2 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество парных электродов в упаковке | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Электрод ларингеальный | 26.60.12.129 | Регистрация ЭМГ-сигнала с голосовых мышц | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество контактов, осуществляющих регистрацию ЭМГ-сигнала | ≥ 4 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество каналов регистрации | ≥2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Равномерное распределение контактов по рабочей поверхности электрода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Клеевая поверхность с защитным покрытием для установки на дыхательную трубку | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр совместимых дыхательных трубок | 06,7 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размеры контактной поверхности, Д х Ш | 32 х 29 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь рабочей поверхности электрода | 240 | мм2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заземляющий электрод с коннектором типа “touchproof” | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество электродов в упаковке | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Электрод стимуляционный | 26.60.12.129 | Количество контактов в ряду | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество рядов контактов | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр контакта | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между контактами | 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал контактов электрода: нержавеющая сталь | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кабеля | ≥ 1,8 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения к аппарату типа 1,5мм “touchproof” | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Электрод стимуляционный | 26.60.12.129 | Количество контактов в ряду | 6 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество рядов контактов | 1 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр контакта | 4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расстояние между контактами, мм | 10 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал контактов электрода: нержавеющая сталь | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кабеля | ≥ 1,8 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения к аппарату типа 1,5мм “touchproof” | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Электрод стимуляционный | 26.60.12.129 | Количество контактов в ряду | 4 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | штука |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество рядов контактов | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал контактов электрода: нержавеющая сталь | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения к аппарату типа 1,5мм “touchproof” | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Электрод стимуляционный | 26.60.12.129 | Биполярная конструкция | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Концентрический тип взаимного расположения контактов | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 90 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина электрода | ≥ 195 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встроенный кабель для подключения к стимулятору | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип коннектора для подключения – "touchproof" | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество коннекторов типа "touchproof" для подключения к стимулятору | ≥ 2 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Корпус электрода с изгибом | 30 | градус | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставляется стерильным | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество электродов в упаковке | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Электрод стимуляционный | 26.60.12.129 | Монополярная конструкция | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 | упак |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина стимуляционного контакта | ≥ 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части | ≥ 45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Общая длина электрода | ≥ 160 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Кабель для подключения, интегрированный в корпус электрода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кабеля | ≥ 3 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разъем для подключения к аппарату типа 1,5мм “touchproof” | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электроизолированная рабочая часть | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Корпус электрода с изгибом, градусы | 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Референтный игольчатый электрод в комплекте | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина рабочей части игольчатого электрода | ≥ 20 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина кабеля игольчатого электрода | ≥ 3 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Треугольный корпус игольчатого электрода | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильная упаковка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Одноразовое применение | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество электродов в упаковке | ≥ 10 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |