29.01.2026 № 21.1-03/102

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 05.02.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка промышленной мебели для лаборатории |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68 |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | В течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | Одной партией, в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Сертификаты (Декларации) соответствия |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | 5% |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | СМП |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Не предусмотрено |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – запрет (не применяется, при исключении по п.5 подп."и" (НМЦК (НМЦД), ≤ 1 млн рублей, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей.) |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Не предусмотрено |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2/ КТРУ | Страна происхождения | НДС (%) | Цена за ед. с НДС (руб) | Сумма с НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол для оборудования подкатной Тип1 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 2 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Тип стола | Подкатной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стола | ≥ 1 000 и ≤ 1 020 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стола | ≥ 700 и ≤ 720 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество столешниц | 2 (верхняя и нижняя) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 150 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурная стойкость столешницы | Не менее 300 градусов Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал столешниц | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешниц | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка верхней столешницы по высоте | В диапазоне (включая границы диапазона) от 650 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество колесных опор | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизм фиксации колесных опор | Наличие (фиксация не менее 2-х из четырех опор) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромок | ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной цвет стола, полок и тумб | Светло-серый (RAL 7035) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Стол для оборудования подкатной Тип2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 3 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Тип стола | Подкатной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стола | ≥ 700 и ≤ 720 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стола | ≥ 500 и ≤ 520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество столешниц | 2 (верхняя и нижняя) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 150 кг | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурная стойкость столешницы | Не менее 300 градусов Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал столешниц | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешниц | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка верхней столешницы по высоте | В диапазоне (включая границы диапазона) от 650 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество колесных опор | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизм фиксации колесных опор | Наличие (фиксация не менее 2-х из четырех опор) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромок | ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной цвет стола, полок и тумб | Светло-серый (RAL 7035) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стол промышленный Тип1 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 2 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции | Модульная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стола | ≥ 1 200 и ≤ 1 220 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стола | ≥ 500 и ≤ 520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 300 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурная стойкость столешницы | Не менее 300 градусов Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал столешницы | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешницы | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка столешницы по высоте | В диапазоне (включая границы диапазона) от 650 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительное покрытие столешницы | Наличие поликарбонатного покрытия, изготовленного из монолитного поликарбоната |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина поликарбонатного покрытия столешницы | Не менее 3 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество нижних полок | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал нижней полки | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина ЛДСП нижней полки | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина нижней полки | Соответствует длине стола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина нижней полки | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромок | ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной цвет стола и полок | Светло-серый (RAL 7035) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стол промышленный Тип2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции | Модульная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стола | ≥ 1 200 и ≤ 1 220 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стола | ≥ 700 и ≤ 720 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 300 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурная стойкость столешницы | Не менее 300 градусов Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал столешницы | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешницы | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка столешницы по высоте | В диапазоне (включая границы диапазона) от 650 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие столешницы | Поликарбонатное покрытие, изготовлено из монолитного поликарбоната |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина поликарбонатного покрытия столешницы | Не менее 3 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромок | ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной цвет стола, полок и тумб | Светло-серый (RAL 7035) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Стол металлический промышленный Тип3 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции | Модульная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стола | ≥ 1 500 и ≤ 1520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стола | ≥ 700 и ≤ 720 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 300 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурная стойкость столешницы | Не менее 300 градусов Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал столешницы | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешницы | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка столешницы по высоте | В диапазоне (включая границы диапазона) от 650 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие столешницы | Поликарбонатное покрытие, изготовлено из монолитного поликарбоната |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина поликарбонатного покрытия столешницы | Не менее 3 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество нижних полок | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал нижней полки | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина ЛДСП нижней полки | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина нижней полки | Соответствует длине стола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина нижней полки | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромок | ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной цвет стола и полок | Светло-серый (RAL 7035) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стол промышленный Тип4 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции | Модульная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стола | ≥ 1 800 и ≤ 1820 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стола | ≥ 700 и ≤ 720 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 300 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурная стойкость столешницы | Не менее 300 градусов Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал столешницы | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешницы | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка столешницы по высоте | В диапазоне (включая границы диапазона) от 650 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие столешницы | Поликарбонатное покрытие, изготовлено из монолитного поликарбоната |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина поликарбонатного покрытия столешницы | Не менее 3 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие боковой приставки стола | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина боковой приставки стола | 400 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина боковой приставки стола | Соответствует глубине стола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение боковой приставки стола | Возможна установка с обоих сторон стола, на одном уровне со столешницей. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка высоты, боковой приставки стола | Производится по боковому основанию стола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал боковой приставки стола | Ламинированное ДСП, толщиной не менее 25 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромок | ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной цвет стола и полок | Светло-серый (RAL 7035) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стол промышленный Тип5 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции | Модульная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стола | ≥ 2 000 и ≤ 2020 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стола | ≥ 700 и ≤ 720 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 300 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурная стойкость столешницы | Не менее 300 градусов Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал столешницы | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешницы | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка столешницы по высоте | В диапазоне (включая границы диапазона) от 650 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительное покрытие столешницы | Наличие поликарбонатного покрытия, изготовленного из монолитного поликарбоната |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина поликарбонатного покрытия столешницы | Не менее 3 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект стоек для размещения верхних полок и верхних элементов стола (освещения) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал стоек | П-образный металлический профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество верхних полок | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина верхних полок | Соответствует длине стола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина верхних полок | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность регулировки положения верхних полок по высоте | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал верхних полок | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каркас (основание) верхних полок | Выполнен из металлического П-образного профиля. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина ЛДСП верхних полок | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределенная нагрузка на полку | Не менее 50 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромок | ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной цвет стола и полок | Светло-серый (RAL 7035) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Стол промышленный Тип6 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции | Модульная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стола | ≥ 2 000 и ≤ 2020 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стола | ≥ 900 и ≤ 920 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 300 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурная стойкость столешницы | Не менее 300 градусов Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал столешницы | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешницы | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка столешницы по высоте | В диапазоне (включая границы диапазона) от 650 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительное покрытие столешницы | Наличие поликарбонатного покрытия, изготовленного из монолитного поликарбоната |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина поликарбонатного покрытия столешницы | Не менее 3 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект стоек для размещения верхних полок и верхних элементов стола (освещения) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал стоек | П-образный металлический профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество верхних полок | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина верхних полок | Соответствует длине стола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина верхних полок | 400 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность регулировки положения верхних полок по высоте | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал верхних полок | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каркас (основание) верхних полок | Выполнен из металлического П-образного профиля. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина ЛДСП верхних полок | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределенная нагрузка на полку | Не менее 50 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромок | ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной цвет стола и полок | Светло-серый (RAL 7035) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стол промышленный Тип7 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 1 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Тип конструкции | Модульная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип каркаса | Металлический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина стола | ≥ 1 800 и ≤ 1820 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина стола | ≥ 700 и ≤ 720 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная нагрузка | Не менее 300 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температурная стойкость столешницы | Не менее 300 градусов Цельсия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал столешницы | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина столешницы | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировка столешницы по высоте | В диапазоне (включая границы диапазона) от 650 до 950 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительное покрытие столешницы | Наличие поликарбонатного покрытия, изготовленного из монолитного поликарбоната |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина поликарбонатного покрытия столешницы | Не менее 3 мм | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплект стоек для размещения верхних полок и верхних элементов стола (освещения) | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал стоек | П-образный металлический профиль |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество верхних полок | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина верхних полок | Соответствует длине стола |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина верхних полок | 300 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность регулировки положения верхних полок по высоте | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал верхних полок | ЛДСП с покрытием из промышленного пластика. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Каркас (основание) верхних полок | Выполнен из металлического П-образного профиля. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина ЛДСП верхних полок | ≥ 25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Распределенная нагрузка на полку | Не менее 50 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал кромок | ABS пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основной цвет стола и полок | Светло-серый (RAL 7035) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет кромки | Черный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тумба металлическая, подкатная | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 3 | 31.09.11.190 |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Металл, толщиной не менее 0,8 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип тумбы | Подкатная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота | ≥ 670 и ≤ 690 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глубина | ≥ 590 и ≤ 610 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 500 и ≤ 520 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип фасада тумбы | Выдвижные ящики (полного выдвижения) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество выдвижных ящиков | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип направляющих выдвижного ящика | телескопические направляющие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутреннее пространство верхнего ящика (ВхШхГ) | Не менее 45 х 400 х 505 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутреннее пространство двух средних ящиков (ВхШхГ) | Не менее 100 х 400 х 505 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутреннее пространство нижнего ящика (ВхШхГ) | Не менее 160 х 400 х 505 мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ручки | Изготовлены из алюминиевого профиля с анодированным покрытием и боковыми пазами для установки обозначения (маркировки) ящиков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие прозрачных полосок для ручек, обеспечивающих фиксацию маркировки (обозначения) ящика | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Допустимая весовая нагрузка на каждый ящик | Не менее 30 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тумба оборудована центральным замком | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество ключей в комплекте | Не менее 2 шт. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опоры | Тумба установлена на 4 колеса, два из которых оборудованы механизмом фиксации (тормозом) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Цвет RAL-7035 (светло-серый) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |

Условия поставки Товара:

Поставка товара включает в себя, в том числе доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъем на этаж, сборку, установку в том числе монтаж, на территории Покупателя, вывоз и утилизацию упаковочного материала.