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	Ссылка на данный номер обязательна!

	ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России

	Срок предоставления ценовой 
информации
	[bookmark: ДатаОкончанияПриемаП]10.11.2026 



Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя:
1)	стоимость товара/работы/услуги; 
2)	стоимость упаковки товара;
3)	стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4)	расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;
5)  все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств.
Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении.
Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания  товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru.
Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения.
Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика.
Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.
КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. 
КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации.
В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: 
- указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги)
- подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта.
Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.
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	1.
	Наименование объекта закупки
	[bookmark: Заголовок]Поставка изделий медицинского назначения

	2.
	Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	[bookmark: Доп_62aa10b8_d]СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А

	3.
	Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено)
	[bookmark: Доп_1a3677fa_7]не предусмотрено

	4.
	Дата начала исполнения обязательств контрагентом
	[bookmark: Доп_cd1866f5_a]с момента подписания Контракта

	5.
	Срок окончания исполнения обязательств контрагентом 
	[bookmark: Доп_d9aef483_e]31.03.2027

	6.
	Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров
	[bookmark: Доп_c6c36bf7_8]В течение 6 (шести) рабочих дней после поступления письменной заявки от Покупателя. Последняя дата подачи заявки на поставку 23.03.2027. Максимальное количество партий - 10 (десять).

	7.
	Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие)
	[bookmark: Доп_de66f27f_6]РУ

	8.
	Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет)
	[bookmark: Доп_c4672d1c_d]да

	8.1.
	Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА)
	[bookmark: Доп_0ac5dc22_7]Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев, а если общий срок годности товара составляет 1 год и менее, то остаточный срок годности на момент поставки товара должен составлять не менее 60% от установленного производителем срока годности

	8.2.
	Размер обеспечения гарантийных обязательств
 (до 10% НМЦК)
	[bookmark: Доп_7b278593_d]нет

	9.
	Преимущества, требования к участникам, нац.режим
	[bookmark: Доп_a76687d9_8]да

	9.1.
	Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС)
	[bookmark: Доп_25ff50e0_c]смп, преимущества инвалидам

	9.2.
	Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ)
	[bookmark: Доп_07f2a8a6_a]нет

	9.3.
	Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона 
№ 44-ФЗ
	[bookmark: Доп_d2345319_f]ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество

	10.
	Дополнительные требования к участникам 
(при наличии ПП № 2571)
	[bookmark: Доп_f1b1746b_9]нет

	11.
	Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении)
	[bookmark: Доп_1d3a4d27_2]Указаны в пункте 13

	12.
	Количество и единица измерения объекта закупки
	[bookmark: Доп_42445c22_1]Указаны в пункте 13
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13.Описание объекта закупки
	№ пп
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Характеристики товара, работы, услуги
	Количество
(объем работы, услуги)
	Единица измерения
	Страна происхождения товара
	

Ставка НДС%
	Цена за единицу без НДС
	Сумма без НДС

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	
	
	
	
	

	1
	Набор для дренирования закрытой раны
	32.50.50.190-00000232*
	Стерильное изделие предназначено для аспирации жидкости из плевральной полости путем аспирации.

	Наличие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	360
	штука
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	В составе емкость объемом



	≥ 2,25



	Литр



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Высота емкости



	≤ 25



	Сантиметр



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Большая площадь нижней поверхности емкости для устойчивого положения на полу

	Наличие


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Пластиковый небьющийся корпус емкости. 


	Наличие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с шагом разметки

	≤ 25


	Кубический сантиметр; миллилитр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Прозрачная передняя стенка емкости со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом

	≤ 100



	Кубический сантиметр; миллилитр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки прилегает вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. 

	Наличие





	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. 

	Наличие


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. 

	Наличие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Наличие специального коннектора - диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства

	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента.

	Наличие


	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	 
	 
	
	
	 
	 

	2
	Набор для дренирования закрытой раны
	32.50.50.190-00000232*
	Закрытая дренажная система, включающая в себя вакуумную камеру и отсоединяющийся сборный мешок с возможностью замены. 

	Соответствие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	250
	штука
	
	
	 
	 

	
	
	
	Объем вакуумной камеры (Для эвакуации патологической жидкости большого объема)

	≥ 290 и ≤400



	Кубический сантиметр; миллилитр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Объем отсоединяющегося сборного мешка (Для эвакуации патологической жидкости большого объема)

	≥ 590 и ≤650


	Кубический сантиметр;
Миллилитр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Вакуумная камера, создающая постоянный уровень низкого вакуума, с невозвратными клапанами, препятствующими ретроградному забросу раневого отделяемого. 

	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор приводящей трубки вакуумной камеры, совместим с дренажами разного диаметра и возможностью подсоединения дополнительного дренажа через Y-образный коннектор. 
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Соединительная трубка длиной


	≥ 1000



	Миллиметр



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	3
	Набор для дренирования закрытой раны
	32.50.50.190-00000232*
	Закрытая дренажная система, включающая в себя вакуумную камеру и отсоединяющийся сборный мешок с возможностью замены. 

	Соответствие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	130
	штука
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Объем вакуумной камеры (Для эвакуации патологической жидкости большого объема)

	≥ 290 и ≤400



	Кубический сантиметр; миллилитр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Объем отсоединяющегося сборного мешка (Для эвакуации патологической жидкости большого объема)

	≥ 590 и ≤650


	Кубический сантиметр;
Миллилитр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Вакуумная камера, создающая постоянный уровень низкого вакуума, с невозвратными клапанами, препятствующими ретроградному забросу 
раневого отделяемого. 

	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Система комплектуется дополнительным дренажом Ульмера СН12 со стальным, атравматично подсоединенным цельнолитым троакаром (стилетом). 
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор приводящей трубки вакуумной камеры, совместим с дренажами разного диаметра и возможностью подсоединения дополнительного дренажа через Y-образный коннектор. 
	Наличие





	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки



	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина перфорированной части дренажа

	≥ 100 и ≤ 110


	Миллиметр


	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина дренажа



	≥ 700 и ≤ 800



	Миллиметр



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	4
	Набор для дренирования закрытой раны
	32.50.50.190-00000232*
	Закрытая дренажная система, включающая в себя вакуумную камеру и отсоединяющийся сборный мешок с возможностью замены. 

	Соответствие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	270
	штука
	
	
	 
	 

	
	
	
	Объем вакуумной камеры (Для эвакуации патологической жидкости большого объема)

	≥ 290 и ≤400


	Кубический сантиметр; миллилитр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Объем отсоединяющегося сборного мешка (Для эвакуации патологической 
жидкости большого объема)

	≥ 590 и ≤650


	Кубический сантиметр; миллилитр

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Вакуумная камера, создающая постоянный уровень низкого вакуума, с невозвратными клапанами, препятствующими ретроградному забросу раневого отделяемого. 

	Наличие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Система комплектуется дополнительным дренажом Ульмера СН14 со стальным, атравматично подсоединенным цельнолитым троакаром (стилетом). 

	Наличие



	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Коннектор приводящей трубки вакуумной камеры, совместим с дренажами разного диаметра и возможностью подсоединения дополнительного дренажа через Y-образный коннектор. 
	Наличие




	
	Значение характеристики не может изменяться
участником закупки



	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина перфорированной части дренажа


	≥ 100 и ≤ 110



	Миллиметр



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Длина дренажа


	≥ 700 и ≤ 800


	Миллиметр


	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	 
	 
	
	
	 
	 



* В связи с отсутствием сведений о характеристиках товара в описании позиции КТРУ, соответствующей закупаемому товару, Заказчиком определены технические и функциональные характеристики товара согласно потребностями в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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