17.09.2026 № 21.1-03/2002

Ссылка на данный номер обязательна!

Запрос о предоставлении ценовой информации для нужд ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России Срок предоставления ценовой информации; 24.09.2026. Структура цены (расходы, включенные в цену товара/работы/услуги) должна включать в себя: 1) стоимость товара/работы/услуги; 2) стоимость упаковки товара; 3) стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы; 4) расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством; 5) все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика/подрядчика/исполнителя, связанные с поставкой товара/выполнением работ/оказанием услуг и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. Сведения о товаре/работе/услуге: содержатся в Приложении. Просим всех заинтересованных лиц представить свои коммерческие предложения (далее - КП) о цене поставки товара/выполнения работы/оказания услуги с использованием прилагаемой формы описания товара/работы/услуги и направлять их в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной цифровой подписью (электронная цифровая подпись должна быть открепленной) по следующему адресу: 4399541@niioncologii.ru. Информируем, что направленные предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в закупке и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные предложения. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара/работы/услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены. КП оформляется на официальном бланке (при наличии), должно содержать реквизиты организации (официальное наименование, ИНН, КПП - обязательно), и должно содержать ссылку на дату и номер запроса о предоставлении ценовой информации. КП должно содержать актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в запросе о предоставлении ценовой информации. В КП должно содержаться однозначное указание на то, что предлагаемые товары (работы, услуги) полностью и по всем запрошенным характеристиками соответствуют описанию объекта закупки, содержащемуся в запросе о предоставлении ценовой информации, выраженное одним из следующих способов: - указанием в КП соответствующего запросу описания товара (работы, услуги) - подтверждением в тексте КП намерения поставки товара (выполнения работы, услуги) на условиях, указанных в запросе, в случае заключения контракта. Обращаем внимание, что в случае осуществления закупки путём заключения контракта (договора) с единственным поставщиком (в предусмотренных законом случаях) контракт (договор) заключается в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота. Документы о приемке по такому контракту (договору) также оформляются в виде электронных документов в системе электронного документооборота.

| 1. | Наименование объекта закупки | Поставка изделий медицинского назначения |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | СПБ, п. Песочный, ул. Ленинградская, дом 68, литера А |
| 3. | Авансирование (предусмотрено (____%)/ не предусмотрено) | не предусмотрено |
| 4. | Дата начала исполнения обязательств контрагентом | С момента заключения Контракта |
| 5. | Срок окончания исполнения обязательств контрагентом | 21.12.2026 |
| 6. | Периодичность выполнения работ, оказания услуг, количество партий поставляемого товаров | - Поставка осуществляется партиями, по заявкам - Срок исполнения одной заявки 30 (тридцать) календарных дней после поступления заявки от Покупателя; - Последняя дата подачи заявки на поставку не позднее 20.11.2026; - Максимальное количество партий: не более 6 (шести) |
| 7. | Документы, которые должны быть представлены контрагентом вместе с товаром, результатом выполненной работы, оказанной услуги (либо в составе заявки на участие) | Действующие регистрационные удостоверения |
| 8. | Требования к гарантии качества товара, работы, услуги (да/нет) |  |
| 8.1. | Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги (Если ДА) | Активность, на момент поставки, должна соответствовать заявке Заказчика |
| 8.2. | Размер обеспечения гарантийных обязательств (до 10% НМЦК) | Не предусмотрено |
| 9. | Преимущества, требования к участникам, нац.режим |  |
| 9.1. | Преимущества (СМП, Инвалиды, УИС) | Инвалиды |
| 9.2. | Требования к участникам (специальное разрешение (лицензия), аккредитация, членство в СРО или свидетельство о допуске к определенному виду работ) | Наличие лицензии на эксплуатацию радиационных источников. |
| 9.3. | Запреты, ограничения, преимущества по статье 14 Закона № 44-ФЗ | ПП РФ от 23.12.2024 № 1875 – преимущество |
| 10. | Дополнительные требования к участникам (при наличии ПП № 2571) | Поставщик обязан обеспечить транспортировку радиационных источников организацией, имеющей соответствующую лицензию на транспортировку радиационных источников (располагать такой лицензией либо заключить договор с организацией, имеющей такую лицензию). |
| 11. | Страна происхождения (указывается участником в заявке, коммерческом предложении) | Указаны в пункте 13 |
| 12. | Количество и единица измерения объекта закупки | Указаны в пункте 13 |

13.Описание объекта закупки

| № | Наименование | Технические характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2/ КТРУ | Страна | НДС (%) | Цена за ед. без НДС (руб) | Сумма без НДС (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маркер для локализации области патологии, имплантируемый | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | шт | 60 | 32.50.50.190/ 32.50.13.190-00008745 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр иглы, G | ≥ 18 и ≤ 19 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина иглы | ≥ 170 и ≤ 250 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал маркера | Титан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дополнительные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | стерильное изделие, предназначенное для временной долгосрочной маркировки тканей молочной железы и лимфатических узлов путем имплантации, являющееся идентификационной меткой, совместимой с системой визуализации для ядерной медицины (ОФЭКТ или интраоперационным гамма-детектором). |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для уточнения области применения и назначения исходя из фактической потребности Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возможность постановки через коаксиальную иглу 18G | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения точности, минимизации травматичности и повышения эффективности введения источника излучения в необходимую область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Активность маркера | в диапазоне от 7,4 до 29,6 МБк (определяется заявкой Заказчика) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия фактической потребности Заказчика, исходя из конкретных диагностических задач. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обнаружение маркера | осуществляется путем детектирования ɣ-излучения радионуклида йод-125 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения фактической потребности Заказчика, в части максимальной локализации области излучения, при минимальном воздействии на прилегающие ткани и органы. Обеспечения необходимой Заказчику длительности воздействия, связанного с периодом полураспада радионуклида. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Групповая упаковка | Стерильная упаковка. Маркер поставляется в составе комплекта из 10 штук. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Для обеспечения соответствия фактической потребности, условиям использования, приемки и выдачи продукции в соответствующее подразделение Заказчика, с учетом назначения продукции и условиям ее использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |