|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **19.10.2018** | № | **05-07/742** |
|  | *Ссылка на данный номер обязательна!* |
|  | **Запрос Коммерческого предложения** |
| *(Поставка изделий медицинского назначения )* |
|  |  |

**Основные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес доставки / оказания услуг: | Санкт-Петербург, пос. Песочный, ул. Ленинградская, д.68 |
| Предполагаемый срок проведения закупки | 11.2018 |
| Требования к порядку поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) | Поставка партиями |
| Структура цены (расходы, включенные в цену товара / услуги) | 1. стоимость товара;
2. стоимость упаковки товара;
3. стоимость транспортировки товара от склада поставщика до склада покупателя, включающая в себя все сопутствующие расходы, а также погрузочно-разгрузочные работы;
4. расходы поставщика на уплату таможенных сборов, налоговых и иных обязательных платежей, обязанность по внесению которых установлена российским законодательством;

все иные прямые и косвенные накладные расходы поставщика, связанные с поставкой товара и необходимые для надлежащего выполнения обязательств. |
| Максимальное количество партий товара / этапов выполнения работ | Не более 10 (десяти) |
| Максимальный срок поставки товара (одной партии товара) / выполнения этапа работ | В течение 5 рабочих дней с момента поступления Заявки от Заказчика |
| Минимальные требования к сроку гарантии качества товара (сроку годности товара) или оказанных услуг | Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70%. |
| Требования к предоставляемым лицензиям, сертификатам или иным документам | Наличие РУ |
| Порядок и сроки оплаты | В течение 30 банковских дней с момента подписания УПДВ течение 15 рабочих дней в случае закупки у СМП |
| Срок предоставления ценовой информации | 26.10.2018 |

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название | Описание | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед.\* | Сумма\* |
| 1 | Клипсы лигирующие | Клипсы предназначены для лигирования сосудов и тканей толщиной 7-16 мм. Размер - очень большой (XL). Должны быть изготовлены из нерассасывающегося биоинертного полимера. Наличие защелкивающегося замка для эффективного и надежного закрытия клипсы. Наличие тактильной обратной связи при закрытии клипсы. Возможность деклипирования с сохранением целостности сосуда или ткани. Наличие специальных выступов на клипсе для фиксации в клипаппликаторе. Наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы, позволяющих «чистить» сосуды и ткани до закрытия, а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке. Клипсы легко пальпируются и рентгеннегативные. Изогнутая конструкция клипсы для возможности окружить ткань при клипировании. Картриджи имеют клеящую поверхность для фиксации на столе. Легкий механизм зарядки клипаппликатора со звуковым щелчком для подтверждения правильности зарядки. Цветовая кодировка клипс по размеру. В картридже не менее 6 клипс. В упаковке не менее 14 картриджей. Должны быть полностью совместимы с клипсоаппликатором Hem-o-lok, имеющимся у заказчика. | Уп. | 7 |  |  |
| 2 | Заземляющие пластины | Заземляющие пластины для монополярного инструмента электрохирургического типа StarBurst. Должна быть полная совместимость с генератором RITA 1500X, имеющимся у Заказчика. Должны быть одноразовые, в стерильной упаковке. Должны представлять собой пластины на клеевой электропроницаемой основе. Должны поставляться с соединительным кабелем. Используется для работы электрохирургического инструмента с инфузионным насосом. | Шт. | 6 |  |  |
| 3 | Тренажер дыхательный | Тренажёр дыхательный флоуметрический. Скорость потока от 600 до 1200 мл/с. Гофрированная трубка длиной - не менее 28 см с мундштуком длиной – не менее 6,5 см. Трехкамерный, с цветовой кодировкой шаров, из ударопрочного пластика. Компактный, размер 13,5±1см х7,0±0,5 см х14,0±1 см (дхшхв). Не должен содержать латекса. В упаковке не менее 12 штук. | Уп | 12 |  |  |
| 4 | Трубка соединительная от помпы к аспирационной бутыли | Трубка для соединения аспирационной 5-ти литровой бутыли с помпой Дуомат производства Карл Шторц, имеющейся у Заказчика, и аспирационного инструмента с бутылью. Материал – силикон. Внешний диаметр не менее 12 мм. Внутренний диаметр не менее 8 мм. Длина трубки от бутыли к прибору не менее 150 см. Длина трубки от бутыли к инструменту не менее 250 см. В наборе не менее 2 трубок.  | Шт. | 2 |  |  |
| 5 | Дымоотводный шланг | Дымоотводный шланг, диаметр разъема для подключения к аппарату не менее 22 мм, длина не менее 2,7 метра, гофрированный снаружи, внутри гладкий. Должен быть совместим с системой отсоса дымовых газов ERBE IES, имеющейся у Заказчика.  | Шт. | 2 |  |  |
| 6 | Вытяжная насадка | Вытяжная насадка для удаления газов и дыма, диаметр разъема для подключения к шлангу не менее 22 мм. Должна быть совместима с системой отсоса дымовых газов ERBE IES, имеющейся у Заказчика.  | Шт. | 4 |  |  |
| 7 | Адаптер | Соединитель для шлангов диаметром не менее 22 мм, поставляет в упаковках по не менее 3 шт. Должен быть совместим с шлангами для системы отсоса дымовых газов ERBE IES, имеющейся у Заказчика.  | Набор | 5 |  |  |
| 8 | Трубка силиконовая | Силиконовая трубка предназначена для пассивного дренажа. Должна быть изготовлена из 100% силикона. Толщина стенки не более 2 мм, наружный диаметр не более 8 мм, внутренний диаметр не менее 6 мм.  | М | 25 |  |  |
| 9 | Коннектор для дренажных трубок №1 | Коннектор для дренажных трубок, должен иметь форму конуса с кольцевыми утолщениями.Принцип размещения кольцевых утолщений – от меньшего диаметра к большему. Диаметр в диапазон 7,5-15,5-7,5 мм. Должен быть стерильный, одноразовый. Должен быть изготовлен из прозрачного пластика.  | Шт. | 50 |  |  |
| 10 | Клипсы | Атравматические гемостатические лигирующие клипсы. Клипсы V-образной формы, на внутренней части клипс по всей длине имеется продольный желоб и поперечная насечка, обеспечивающие надежное наложение клипс на сосуды и предотвращающий их соскальзывание. Плечо клипсы имеет изгиб, а её поперечный профиль сечения имеет форму треугольника, наружное ребро клипсы соответствует впадине на внутренней поверхности браншей клипаппликатора и имеет соответствующую форму и размер, это обеспечивает надежную фиксацию и удержание клипс в браншах клипаппликатора. Должны быть изготовлены из титана. Рабочие кончики клипс имеют алмазное покрытие. Биосовместимы, МРТ-совместимы, рентгенконтрастны. Клипсы предназначены для лигирования сосудов и тканей толщиной не более 1,5 мм, размер клипс малый. Апертура открытой клипсы не менее 3,5 мм, длина закрытой клипсы не более 3,7 мм. Клипсы поставляются в пластиковых картриджах. Наличие системы нажатия и закрепления клипсы в картридже, обеспечивающей легкое взятие клипсы. Наличие цветовой кодировки картриджа, соответствующей цвету клипаппликатора. В одном картридже не менее 6 клипс. В упаковке не менее 30 картриджей. Клипсы одноразовые, стерильные. Должны быть полностью совместимы с клипаппликатором Fehling, имеющимся у Заказчика. | Уп. | 3 |  |  |
| 11 | Клипсы | Атравматические гемостатические лигирующие клипсы. Клипсы V-образной формы, на внутренней части клипс по всей длине имеется продольный желоб и поперечная насечка, обеспечивающие надежное наложение клипс на сосуды и предотвращающий их соскальзывание. Плечо клипсы имеет изгиб, а её поперечный профиль сечения имеет форму треугольника, наружное ребро клипсы соответствует впадине на внутренней поверхности браншей клипаппликатора и имеет соответствующую форму и размер, это обеспечивает надежную фиксацию и удержание клипс в браншах клипаппликатора. Должны быть изготовлены из титана. Рабочие кончики клипс имеют алмазное покрытие. Биосовместимы, МРТ-совместимы, рентгенконтрастны. Клипсы предназначены для лигирования сосудов и тканей толщиной не более 2,5 мм, размер клипс средний. Апертура открытой клипсы не менее 5,0 мм, длина закрытой клипсы не более 6,0 мм. Клипсы поставляются в пластиковых картриджах. Наличие системы нажатия и закрепления клипсы в картридже, обеспечивающей легкое взятие клипсы. Наличие цветовой кодировки картриджа, соответствующей цвету клипаппликатора. В одном картридже не менее 6 клипс. В упаковке не менее 30 картриджей. Клипсы одноразовые, стерильные. Должны быть полностью совместимы с клипаппликатором Fehling, имеющимся у Заказчика. | Уп. | 2 |  |  |

**\*** *Значения заполняются контрагентом при формировании КП*

**Требования к оформлению коммерческих предложений (КП)**

* КП должно содержать:
1. Наименование заказчика, контактные данные.
2. Описание объекта закупки в соответствии с ЗКП
3. Сведения, необходимые для определения идентичности или однородности товара (работы, услуги) предлагаемых поставщиком в соответствии с ЗКП
4. Актуальные на момент запроса цены товара (работ, услуг), технические характеристики и прочие данные, в том числе условия поставки и оплаты, полностью соответствующие указанным в ЗКП;
* КП оформляется на официальном бланке поставщика и должно включать в себя следующую информацию:
1. Идентификационный (регистрационный номер) и дату ЗКП;
2. Полные реквизиты организации;
* КП заверяется «живой» печатью и подписью руководителя организации или уполномоченного лица.

*Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств заказчика.*

*Из коммерческого предложения должна однозначно определяться предлагаемая цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта, с учетом налогов, на условиях, указанных в запросе, а также срок действия предложения.*